Перечень вопросов

программы подготовки и проверки знаний диспетчера РЭС

Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству

Тема: I. ПТЭ, инструкции и РД.

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229), СО 153-34.20.501-2003.

1. Что относится к основным обязанностям работников энергообъектов?

2. К какому сроку должен быть укомплектован и обучен эксплуатационный и  ремонтный  персонал  строящегося энергообъекта?

3. В течение какого времени при нормальной и непрерывной работе под нагрузкой комплексное опробование линий электропередачи считается проведенным?

4. Какие требования предъявляются к лицам, допускаемым к работе на энергообъектах электроэнергетики?

5. Какой порядок получения права допуска к самостоятельной работе, вновь принятых  работников или имеющих перерыв в работе более 6 месяцев?

6. Чем определяется форма хранения схем у оперативного персонала?

7. Кем может быть изменен объем оперативной документации указанный в ПТЭ?

8. Какой срок хранения магнитофонной записи оперативных переговоров, выполненной  при авариях и других нарушениях в работе?

9. Какая может быть наибольшая, длительно допустимая перегрузка масляных трансформаторов по току при напряжении не выше номинального?

10. Какие действия производятся в случае автоматического отключения трансформатора действием защит от  внутренних повреждений?

11. Как должно быть защищено от окисления и увлажнения масло в трансформаторах?

12. Как осуществляется включение в сеть трансформатора?

13. В какие сроки должен проводиться контроль за температурой контактных соединений шин в РУ?

14. Какими блокировками должны быть оборудованы РУ напряжением 3 кВ и выше для предотвращения ошибочных операций при переключениях?

15. В какой цвет как правило должны быть окрашены заземляющие ножи в РУ напряжением 3 кВ и выше?

16. Какие знаки в местах пересечения ВЛ с автомобильными дорогами должны содержать в исправном состоянии организациями, эксплуатирующими электрические сети?

17. Pазpешается ли производство работ на ВЛ, проходящих по сельскохозяйственным угодьям садовым, дачным и огородным участкам без согласования с землепользователями?

18. Как должны проводиться работы на ВЛ с совместной подвеской проводов (принадлежащих разным организациям)?

19. Что должны указывать надписи на панелях РЗА и пультах управления на лицевой и оборотной сторонах?

20 .Для чего на панелях РЗА наносится разграничительные линии?

21. Что должны указывать надписи у устройств (РЗА), которыми управляет оперативный персонал?

22. Какие меры должны приниматься, если выводятся из работы отдельные виды защит, а оставшиеся в работе устройства РЗ не обеспечивают полноценную защиту оборудования и ВЛ?

23. Можно ли проводить операции с разъединителями, если на соответствующих присоединениях выведены быстродействующие защиты и УРОВ?

24. Чем оформляется разрешение на ввод новых устройств РЗА?

25. Куда должны заноситься результаты технического обслуживания устройств РЗА?

26 На какие устройства РЗА составляются рабочие программы вывода в проверку и ввода в работу?

27. Как должен действовать оперативный персонал, если им обнаружено неисправное устройство РЗА, угрожающее неправильным срабатыванием?

28. Можно ли проводить работы в устройствах РЗА, если они могут вызвать неправильное отключение присоединений?

29. Какой персонал должен проводить периодические осмотры панелей РЗА и кто отвечает за правильное положение режимных переключателей РЗА ?

30. Как оформляется вывод из работы автоматических осциллографов и фиксирующих приборов?

31. Какая маркировка должна быть нанесена на автоматические выключатели и колодки предохранителей, установленные в цепях оперативного тока?

32. Какими документами должен пользоваться оперативный персонал при выполнении операций в цепях РЗА накладками, испытательными блоками, ключами или  другими приспособлениями?

33. Какой порядок отыскания мест замыкания на землю на ВЛ, проходящих в населенной местности, где возникает опасность поражения током людей и животных?

34. Какая освещенность должна быть обеспечена в помещениях главного, центрального, блочного щитов управления подстанций и диспетчерских пунктов светильниками аварийного освещения?

35. Какие требования к сети аварийного освещения диспетчерских пунктов должны соблюдаться?

36. От какого источника должно питаться рабочее и аварийное освещение в нормальном режиме?

37. В каких случаях дежурный и оперативно-ремонтный персонал должен быть снабжен переносными электрическими фонарями?

38. Как часто должна проводиться проверка действия  автомата аварийного освещения?

39. С каким оборудованием и устройствами оперативно - диспетчерским персоналом непосредственно должны производиться операции под руководством дежурного диспетчера?

40. Что должно быть обеспечено регулированием напряжения в электрических сетях?

41. В каких оперативных состояниях может находится оборудование энергообъектов принятых в эксплуатацию?

42. Кто устанавливает сроки подачи заявок на вывод в ремонт энергооборудования и сообщений об их разрешении?

43. В какое время можно подавать срочные заявки для проведения непланового и неотложного ремонта?

44. Как оформляются случаи немедленного отключения оборудования?

45. Как выполняется проверка устройств релейной защиты и автоматики, аппаратура которых расположена на двух и более объектах?

46. Имеют ли право оперативные руководители или административные руководители взять на себя руководство ликвидацией технологического нарушения?

47. Какие оперативные переговоры должны записываться на магнитофон, при ликвидации технологического нарушения?

48. За что несет ответственность оперативно-диспетчерский персонал во время своей смены?

49. Какие меры должен немедленно принять, оперативно-диспетчерский персонал при нарушениях режимов работы, повреждениях оборудования, а также при возникновении пожара?

50. Является ли распоряжение вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала, по вопросам входящим в его компетенцию, обязательными для исполнения подчиненным ему оперативно-диспетчерским персоналом?

51. Как должно выполняться распоряжение вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала?

52. Имеют ли право административные руководители вмешиваться в действия оперативного персонала и как должен поступать оперативный персонал в этом случае?

53. При каких условиях допустимо невыполнение или задержка выполнения распоряжения вышестоящего оперативно диспетчерского персонала?

54. Когда распоряжения вышестоящего оперативного персонала запрещается выполнять?

55. Разрешается ли уход с дежурства работника из числа оперативно-диспетчерского персонала без сдачи смены?

56. Что должен сделать работник из числа оперативно-диспетчерского персонала при приемке смены?

57. Кто имеет право снять с рабочего места подчиненный ему оперативно-диспетчерский персонал,  не выполняющий свои обязанности?

58. Каков порядок  производства переключений на электрооборудовании и в устройствах РЗА, находящихся в управлении или ведении вышестоящего оперативного персонала в случаях не терпящих отлагательств (несчастный случай, пожар, авария)?

59. В каких случаях производятся переключения без распоряжения и разрешения вышестоящего оперативно- диспетчерского персонала, но с последующим его уведомлением?

60. Кто несет ответственность за правильность переключений при их выполнении двумя лицами?

61. Разрешается ли оперативному персоналу  выводить из работы блокировки безопасности?

62. При каких условиях, из числа перечисленных, для продолжения переключений осуществляется деблокирование блокировки при производстве плановых переключений в электроустановках?

Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (утв. приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 № 49).

- Какие обязательные формы работы с оперативным персоналом?

- Каковы требования к лицам, допущенным к подготовке по новой должности?

- Каков порядок подготовки персонала по новой должности?

- Что в себя должна включать программа подготовки оперативных руководителей?

- Какой должна быть продолжительность стажировки?

- Каким документом оформляется допуск к стажировке и что должно быть указано в документе?

- Какие бывают проверки знаний персонала энергопредприятий?

- Какой персонал подвергается ежегодной проверке знаний?

- В каких случаях и какой персонал должен проходить дублирование?

- Кем устанавливаются количество тренировок и их тематика для нового работника в период его дублирования?

- Кем устанавливаются сроки дублирования конкретного работника?

- В каких случаях назначается дополнительный срок дублирования для нового работника в период подготовки на новую должность?

- При каких условиях осуществляется допуск к самостоятельной работе вновь принятого или имевшего перерыв и работе более 6 месяцев персонала?

- Кто несет ответственность за соответствие квалификации командируемого персонала выполняемой работе и соблюдение этим персоналом требований ПТЭ, ПТБ, ППБ?

- С кем проводится вводный инструктаж?

- Кто должен проводить вводный инструктаж лицам, принимаемым на работу?

- Где может (должно) фиксироваться проведение целевого инструктажа?

- В каких случаях проводится целевой инструктаж?

- Где может (должно) фиксироваться проведение целевого инструктажа?

- Что должно быть обязательно указано при оформлении целевых инструктажей?

- Что должен предпринять руководитель, если инструктируемый показал неудовлетворительные знания при проведении инструктажа на рабочем месте?

- Как часто каждый работник из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала должен пройти контрольную противоаварийную тренировку?

- Какая должна быть периодичность участия оперативного персонала предприятий в противопожарных тренировках?

- Разрешается ли изменять периодичность проведения противоаварийных тренировок?

- Допускается ли совмещение противоаварийных и противопожарных тренировок?

- Что предпринимается в отношении лиц, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении противоаварийной тренировки?

- На кого распространяются требования специальной подготовки?

- С какой продолжительностью должна проводиться специальная подготовка персонала?

- Что должно быть включено в объем специальной подготовки оперативного персонала?

- По каким  программам должна проводиться специальная  подготовка персонала?

Правила расследования причин аварий в электроэнергетике, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846.

1. Что в настоящих Правилах понимается под аварией?)

2. Какие отключения или повреждения объектов электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 6 - 35 кВ) подлежат расследованию причин аварии федеральным органом исполнительной власти, осуществляющей функции по контролю и надзору за соблюдением требований безопасности в электроэнергетике либо его территориальным органом?

3. Куда должны быть направлены результаты расследования аварий, выявление причин которых производится собственником или иным законным владельцем объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки?

4. В течение какого времени собственник, иной законный владелец объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки либо эксплуатирующая их организация должны уведомить о возникновении аварии?

5.Какой организацией должен осуществляться контроль за выполнением противоаварийных мероприятий и предписаний, вынесенных по результатам расследования причин аварий?

6. Как могут быть использованы материалы расследования аварий после проведения их анализа?

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160).

1. Каким образом подлежат маркировке охранные зоны ВЛ?

2. Какие действия запрещаются в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 В?

3. Разрешается ли в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением более 1000 вольт складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов?

4. Разрешается ли в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов?

5. Разрешается ли посадка и вырубка кустарников в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства юридическими или физическими лицами?

6. Какая может быть предельная разрешенная высота машин и механизмов, с грузом или без груза от поверхности дороги при их проезде в охранных зонах воздушных линий электропередачи?

7. Какая может быть предельная разрешенная высота сельскохозяйственных машин и оборудования при осуществлении ими сельскохозяйственных работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи, без письменного согласования с сетевой организацией?

8. В какой срок сетевые организации обязаны направить уведомление собственникам (землепользователям, землевладельцам, арендаторам) соответствующих земельных участков о проведении а их участках работы по предотвращению или ликвидации аварий, а также их последствий?

9. Какие мероприятия обязаны обеспечивать сетевые организации при содержании просек?

10. Какова величина охранной зоны для ВЛ номинального класса напряжения до 1 кВ?

11. Какова величина охранной зоны для ВЛ номинального класса напряжения 1-20 кВ?

РД 34.12.201-88. Правила проведения противоаварийных тренировок персонала электрических станций и сетей Минэнерго СССР.

1. Для какой категории персонала противоаварийные тренировки являются обязательной формой обучения?

2. Какие основные действующие лица при проведении противоаварийной тренировки?

3. Когда принимает участие в проведении противоаварийной тренировки руководитель тушения пожара?

4. Какая противоаварийная тренировка считается общесетевой?

5. В каких случаях проводится внеочередная противоаварийная  тренировка?

6. Какой вид тренировки проводится с персоналом, впервые допускаемым к самостоятельной оперативной работе после дублирования на рабочем месте?

7. Какая периодичность проведения плановых противоаварийных (контрольных)  тренировок оперативного персонала ДУ предприятий электрических сетей?

8. Какие меры воздействия применяются к дежурному  и оперативно-ремонтному персоналу, допустившему по своей вине аварию или отказ?

9. Чем отличаются тренировочные плакаты от плакатов применяемых в эксплуатации?

10. Допускается ли прикасаться к механизмам и органам управления коммутационной аппаратуры персоналу при проведении тренировки с условным действием?

11. Являются ли обязательными для каждого участника противоаварийной тренировки, совмещенной с противопожарной, указания руководителя тушения пожара?

12. Какой термин применяется при проведении тренировки с использованием телефонной  и радиосвязи?

13. При каких условиях тренировка, по той же теме, проводится повторно?

СО 34.35.502-2005. Инструкция для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем.

1. Для каких объектов составляется перечень всех инструкций по оперативному обслуживанию устройств РЗА?

2. Где должен находится комплект инструкций по оперативному обслуживанию устройств РЗА, установленных на объектах распределительных сетей, где нет щитов управления или специально оборудованных помещений для хранения документации?

3. Что должен знать оперативно-диспетчерский персонал всех уровней управления?

4. Как выполнять операции с разъединителями и выключателями в распредустройствах, если не исправна схема ДЗШ?

5. Кому разрешается  выполнять подключение и отключение цепей РЗА на клеммных рядах зажимов?

6. Может ли дежурный диспетчер разрешить работы на действующих устройствах РЗА, которые находятся в их оперативном управлении или ведении, без заранее поданной, оформленной и разрешенной заявки?

СО 153-34.20.505-2003. Инструкция по переключениям в электроустановках (утв. приказом Минэнерго РФ №266 от 30.06.03 г.)

- Чем определяется оперативное состояние оборудования?

- Какое оборудование считается находящимся в работе?

- Когда оборудование считается находящимся в ремонте?

- В каких состояниях может находиться устройство РЗА?

- При каких условиях, устройство РЗА считается включенным в работу?

- В каких случаях разрешается, в соответствии с местными инструкциями, самостоятельно выполнять отключения оборудования, находящегося в оперативном управлении или ведении диспетчера?

- Каков порядок выдачи распоряжения на производство переключений?

- Разрешается ли оперативному персоналу исполнять непонятное для него распоряжение?

- В каких случаях не допускается выполнять распоряжение вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала?

- Как производятся переключения на электрооборудовании и в устройствах РЗА, находящихся в оперативном ведении или в оперативном управлении вышестоящего оперативно - диспетчерского персонала?

- Какие записи выполняются в оперативном журнале дежурного выполняющего переключения по распоряжению или с разрешения вышестоящего оперативно - диспетчерского персонала?

- В каких случаях оперативному дежурному допускается не фиксировать в оперативном журнале время получения распоряжения или разрешения на переключения и время сообщения об окончании переключений?

- Какие переключения должны выполняться по программам или бланкам переключений?

- Каким образом и когда должна проверяться правильность операций, записанных в обычный бланк переключений?

- Допускается ли привлекать  к выполнению отдельных операций в схемах релейной защиты лиц из числа работников служб РЗА, закрепленных за этими установками?

- Каким требованиям должен отвечать оперативный персонал, допущенный к переключениям в электроустановках?

- Как выполняются оперативные переключения одним дежурным с использованием простого бланка переключений?

- Допустимы ли перерывы в переключениях?

- Когда должны быть внесены изменения в схему (на бумаге), мнемосхему или схему - макет в соответствии с выполняемыми переключениями?

- В какое время не допускается проводить плановые переключения в электроустановках?

- Какой объем знаний по РЗА, обслуживаемой электроустановки, должен быть у оперативного персонала?

- Допустимо ли привлекать для участия в сложных переключениях лиц из состава служб РЗА?

- Кто принимает решение о возможности включения отключившегося оборудования в условиях отсутствия признаков срабатывания РЗА или при невозможности квитирования сигналов, появившихся после предыдущего отключения?

- Требуется ли составление бланков переключений при ликвидации технологического нарушения?

- Укажите все условия, при которых оперативный персонал может самостоятельно выполнять операции с коммутационными аппаратами и устройствами РЗА - без согласования с вышестоящим диспетчером:

- Какие операции необходимо выполнить на противоположном конце ВЛ (где имеется выключатель) перед подачей напряжения на ВЛ включением разъединителя или отделителя?

- Что должна предотвращать блокировка?

- Обязан ли диспетчер сообщать местному оперативному персоналу о положении главных ножей (линейного разъединителя) и заземляющих ножей линейных разъединителей на противоположном конце ВЛ, перед подачей напряжения на ВЛ (местным оперативным персоналом)?

- Кто может дать разрешение на деблокирование оперативной блокировки разъединителя (при её отказе или запрете) в аварийной ситуации?

- Какая последовательность операций должна быть предусмотрена при включении присоединений воздушных и кабельных линий?

- Каким документом следует руководствоваться по действиям с АПВ линий электропередачи при их отключении и включении?

- Какова последовательность проведения операций выключателями при отключении и включении воздушных  линий электропередачи тупикового питания?

- Разрешаются ли переключения в распределительных электросетях напряжением до 35 кВ включительно без распоряжения вышестоящего диспетчера?

- Что должен иметь при себе персонал ОВБ перед выездом на переключения в распределительных электросетях напряжением до 35 кВ включительно?

- Где должны фиксироваться оперативные переговоры диспетчера распределительных электрических сетей?

- Должны ли согласовывать последовательность операций при переключениях по отключению и включению линий, отходящих от подстанций 35-110 кВ, диспетчеры ПЭС и РЭС?

- Разрешается ли персоналу ОВБ РЭС включение на подстанциях линий, питающих распределительные электросети, после их автоматического отключения?

- Когда допускается параллельное включение линий в электрически связанной распределительной сети?

- Каков порядок переключений по бланку переключений на разных объектах распределительной сети?

- Где отражается включение заземляющих ножей или наложение переносных заземлений?

- Что должно быть отражено на схеме или схеме - макете к моменту сдачи - приёмки дежурства оперативным персоналом?

- Как обозначается на схеме или схеме - макете выведенные из работы устройства релейной защиты или автоматики?

- Обязательно ли ведение оперативной схемы при наличии схемы - макета?

СО 153-34.20.561-2003. Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем.

- Что понимается  под оперативной ликвидацией аварий?

- Как и кем должны выполняться переключения в аварийных ситуациях?

- В соответствии, с какими документами оперативный персонал должен выполнять операции с РЗА?

- Что должен делает оперативный персонал, если убеждается в неправильных действиях автоматики?

- Что делает оперативный персонал, если убеждается в неправильных действиях защиты?

- Как оперативный персонал, при ликвидации аварии, должен выполнять указания диспетчера, которые ошибочны, по мнению исполнителя?

- В соответствии с какими документами  производятся все переключения в аварийных условиях?

- Как должны производится в аварийных условиях оперативные переключения на электрооборудовании и операции с устройствами релейной защиты и противоаварийной автоматики?

- При каких условиях ЛЭП, отключившаяся аварийно, может быть включена повторно?

- При каких условиях ЛЭП, отключившаяся аварийно, должна быть осмотрена и выведена в ремонт?

- В каких случаях допускается неоднократное опробование напряжением ЛЭП, отключенной защитами?

- Какие действия предпринимаются при  автоматическом отключении тупиковой ВЛ, вызвавшем обесточивание потребителей?

- Какие тупиковые ВЛ не следует немедленно включать ключом управления после их отключения защитами и действия АПВ?

- Что следует предпринять, если отключились две параллельные тупиковые ВЛ с обесточением потребителей?

- Каким образом на телеуправляемых подстанциях должны включаться под напряжение ВЛ, отключенные защитами?

- Что следует выполнить при полной потере защит линии электропередачи?

РД 34.20.513. Типовая инструкция по организации оперативного обслуживания распределительных электрических сетей 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередачи.

1. Каким документом должен быть утвержден Перечень оборудования 0,38-20 кВ, находящегося в оперативном управлении и (или) в ведении диспетчера РЭС?

2. Что должно, как правило, находиться в оперативном управлении диспетчера РЭС?

3. Какое следует устанавливать дежурство диспетчеров РЭС в зависимости от объема электросетей, категорийности потребителей и других местных условий?

4. Какими средствами в соответствии с действующими нормами и типовыми проектами должен быть оборудован диспетчерский пункт РЭС (РДП)?

5. Какую оперативную документацию должен вести диспетчер РЭС?

6. Что должен в течение смены диспетчер РЭС отражать на мнемосхеме электросети 6-20 кВ?

7. Что является основанием для включения в работу законченных строительством или реконструкцией электроустановок 6-20 кВ?

9. В каких случаях подаются аварийные заявки на вывод в ремонт электроустановок 0,38-20 кВ?

Тема II. Охрана труда.

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163, с изм. от 01.07.2003), СО 153-34.03.150-2003 (ПОТ РМ-016-2001).

- Допускается ли выполнение распоряжений и заданий, противоречащих Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок?

- Какие требования предъявляются к персоналу, обслуживающему электроустановки?

- Что обязан сделать каждый работник, если он не может принять меры к устранению нарушений ПТБ?

- Кто должен выполнять оперативные переключения в электроустановках?

- Hа какое расстояние разрешается в электроустановках приближение людей и применяемых ими инструментов, приспособлений к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям?

- Hа какое расстояние запрещается в электроустановках приближение механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положениях к находящимся под напряжением токоведущим частям?

- Кто может осуществлять единоличный осмотр электроустановок выше 1000 В?

- Что запрещается в электроустановках выше 1000 В при осмотре?

- На какое минимально-допустимое расстояние может приближаться персонал к месту возникшего замыкания на землю в ЗРУ 3-35 кВ?

- Как разрешается снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока?

- В каких случаях допускается расширение объема задания, определенного нарядом или распоряжением?

- Какие работы должны выполняться по технологическим картам или ППР?

- Какие меры безопасности необходимы в электроустановках напряжением до 1000 В (подстанций  и на КЛ) при работе под напряжением?

- Какие меры должны быть выполнены  при замене провода в пролете пересечения в ОРУ и на ВЛ, расположенной ниже проводов, находящихся под напряжением?

- О чем следует помнить персоналу после исчезновения напряжения с электроустановки?

- Допускаются ли работы в неосвещенных местах?

- Какие организационные мероприятия должны обеспечивать безопасное проведение работ в электроустановках?

- Кто являются ответственными за безопасное ведение работ?

- За что отвечает выдающий наряд, распоряжение на работы в электроустановках?

- Кто определяет необходимость и возможность безопасного выполнения работы?

- Кому предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений в электроустановках до 1000 В?

- Когда обязательно должен назначаться ответственный руководитель работ при выполнении работ в электроустановках подстанций и на КЛ?

- За что отвечает допускающий к работам в электроустановках?

- На каких лиц должно быть оформлено письменное указание руководителя организации о предоставлении прав?

- Кому может быть передано по телефону, радио или с нарочным разрешение на продление наряда?

- Какие условия должны соблюдаться при выполнении работ по одному наряду на нескольких рабочих местах, присоединениях в электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе выводов ВЛ и КЛ?

- По чьим нарядам должна проводиться работа на участках ВЛ расположенных на территории РУ?

- Кем выдаются наряды для работы на концевых муфтах и заделках КЛ, расположенных в РУ?

- Когда  допускается выдача одного наряда на несколько ВЛ (цепей)?

- Какие указания должны быть внесены в наряд в отношении пересекаемых ВЛ и ВЛ, проходящих вблизи ремонтируемой?

- Оформляется или нет перевод бригады с одного рабочего места на другое при работах по одному наряду на разных участках, опорах ВЛ?

- Допускается ли производителю работ опробовать на отключение и включение устройства релейной защиты при монтаже, ремонте и эксплуатации вторичных цепей?

- Какие из перечисленных работ допускается проводить по распоряжению в электроустановках выше 1000 В одному работнику с группой 3?

- На ВЛ по распоряжению могут выполняться работы на нетоковедущих частях, не требующие снятия напряжения, в том числе:

- Какие работы на  ВЛ разрешается выполнять по распоряжению единолично работнику с группой 2?

- Может ли быть привлечен к работе в ремонтной бригаде оперативный персонал, находящийся на дежурстве?

- Каким образом может быть передано разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск  выполняющему подготовку рабочего места в электроустановках?

- Разрешается ли изменять предусмотренные нарядом меры по подготовке рабочих мест в электроустановках?

- Каким образом допускающий перед допуском должен убедиться в выполнении технических мероприятий по подготовке рабочего места в электроустановках?

- При работах в электроустановках, что обязан сделать допускающий при инструктаже бригады?

- При работах в электроустановках, что должен сделать допускающий при допуске после проверки подготовки рабочего места?

- На кого возлагается, после допуска, надзор за соблюдением бригадой требований безопасности при работах в электроустановках?

- Как надлежит поступить с бригадой при обнаружении нарушений ПТБ или выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих?

- Кто осуществляет перевод на другое рабочее место на одной ВЛ, ВЛС, КЛ и в электроустановках до 1000 В?

- Что должен сделать допускающий после получения наряда, в котором оформлено полное окончание работ в электроустановках?

- Допускается ли включение выведенного в ремонт электрооборудования или электроустановки до полного окончания работ в отсутствие бригады?

- Какое из нижеперечисленных мероприятий не относится к техническим мероприятиям, обеспечивающим безопасное производство работ в действующих электроустановках со снятием напряжения?

- Чем должен быть образован видимый разрыв в электроустановках выше 1000 В с каждой стороны, откуда коммутационным аппаратом может быть подано напряжение на рабочее место?

- В каких случаях, при подготовке рабочего места, необходимо после отключения разъединителей визуально убедиться в их отключенном положении и отсутствии шунтирующих перемычек?

- Какие меры должны быть приняты в электроустановках выше 1000 В для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, которыми может быть подано напряжение к месту работы?

- Чем определяется отключенное положение коммутационных аппаратов до 1000 В с недоступными для осмотра контактами?

- Где должны быть вывешены плакаты "Не включать! Работают люди"?

- По чьему указанию вывешивается и снимается плакат "Не включать! Работа на линии" на приводах разъединителей, которыми отключена для работ ВЛ или КЛ?

- Чем можно проверять отсутствие напряжения в электроустановках 35кВ и выше?

- Кто должен на ВЛ выполнять проверку отсутствия напряжения?

- Как следует устанавливать заземление на ВЛ при подвеске проводов на разных уровнях, проверяя отсутствие напряжения указателем или штангой?

- Когда допускается временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочего места?

- При работах на отключенной и заземленной ВЛ нескольких бригад, где устанавливаются заземления на рабочем месте?

- Где  устанавливается заземление на рабочем месте на одноцепных ВЛ?

- Кем определяется необходимость  и способы укрепления опоры ВЛ, прочность которой вызывает сомнение?

- Подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к верхолазным работам:

- Что необходимо предпринять, если при производстве работ не исключена возможность приближения к проводам (электропередачи напряжением до 1000 В, радиотрансляции, телемеханики) на расстояние менее 0,6 м?

- При каких атмосферных условиях запрещается работать на ВЛ, находящихся под напряжением?

- Где необходимо устанавливать заземление при выполнении работы с опор на проводах ВЛ в пролете пересечения с другой ВЛ, находящейся под напряжением?

- Как должны проводиться работы с земли на ВЛ под наведенным напряжением, связанные  с прикосновением к проводу, опущенному с опоры вплоть до земли?

- С учетом каких требований выполняются работы по расчистке трассы ВЛ от деревьев?

- На какое расстояние не допускается  приближение к дереву в случае его падения на провода ВЛ до снятия напряжения с ВЛ?

- Какие условия обхода и осмотра ВЛ?

- Допускается ли во время осмотра ВЛ выполнять какие-либо ремонтные и восстановительные работы?

- Можно ли идти под проводами при осмотре ВЛ в темное время суток?

- В каких случаях осмотр ВЛ должен выполняться двумя работниками?

- На какое расстояние не разрешается приближаться к лежащему на земле проводу ВЛ выше 1000 В?

- На какое расстояние не разрешается приближаться к находящимся под напряжением железобетонным опорам ВЛ 6-35 кВ при наличии признаков протекания тока замыкания на землю?

- Кто обязан обеспечить остановку движения транспорта на необходимое время или предупреждать линейную бригаду о приближающемся транспорте при работах на участках пересечения ВЛ с транспортными магистралями (железные дороги, судоходные реки и каналы), когда требуется временно приостановить движение транспорта либо на время его движения приостановить работы на ВЛ?

- Какие меры должны быть приняты при работах на участках пересечения или сближения ВЛ с шоссе и проселочными дорогами?

- При каких работах  ВЛИ 0,38 кВ должна быть обязательно отключена?

- В каких случаях не допускается работа на ВЛИ 0,38 кВ без снятия напряжения?

- Присоединение проводки импульсного измерителя линии к ВЛ с помощью изолирующих штанг должен выполнять:

- Требуется ли удаление с ВЛ работающих бригад при измерениях импульсивным измерителем линий?

- В каких случаях производителю работ с группой IV из числа персонала обслуживающего устройства релейной защиты, электроавтоматики разрешается совмещать обязанности допускающего, при этом он определяет меры безопасности, необходимые для подготовки рабочего места?

- При каких условиях персоналу служб РЗАИ разрешается работать отдельно от других членов бригады во вторичных цепях и устройствах РЗА?

- Какое напряжение должны иметь светильники в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных?

- Какое напряжение должны иметь светильники при работах в особо неблагоприятных условиях (колодцах, отсеках КРУ, барабанах котла и т.п.? (п. 10.4)

- Какую группу должны иметь водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ?

- Под чьим наблюдением разрешается проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по территории ОРУ и в охранной зоне ВЛ?

- Разрешается ли установка и работа грузоподъемных механизмов под проводами ВЛ напряжением до 35 кВ, находящимся без напряжения?

- Должны ли заземляться при работах на ОРУ или в пределах охранной зоны ВЛ грузоподъемные машины?

- Кем осуществляется подготовка рабочего места и допуск командированного персонала к работам, в электроустановках?

- Разрешается ли предприятиям, электроустановки которых постоянно обслуживаются специализированными организациями, предоставлять работникам специализированных организаций права оперативно-ремонтного персонала?

- Кого из персонала СМО к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, а так же в пролете пересечения с действующей ВЛ, допускает представитель  (допускающий) эксплуатационной организации?

- Кого из персонала СМО к работам в охранной зоне отключенной линии электропередачи достаточно допустить представителю (допускающему) эксплуатационной организации?

- Какое допускается минимальное расстояние от подъемных машин и механизмов до ближайшего провода ВЛ, при выполнении работ СМО в охранной зоне ВЛ до 1 кВ, находящейся под напряжением?

Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утв. Минэнерго РФ 30.06.2003), СО 153-34.03.603-2003.

- Какое определение принято в инструкции для термина "Напряжение прикосновения"?

- Какие из перечисленных средств относятся к основным  изолирующим электрозащитным средствам для  электроустановок напряжением выше 1000в?

- Какие из изолирующих электрозащитных средств относятся к основным для электроустановок напряжением до 1000 В?

- Какие из изолирующих электрозащитных средств относятся к дополнительным для электроустановок напряжением выше 1000 В?

- Какие изолирующие электрозащитные средства относятся к дополнительным для электрических установок  напряжением до 1000 В?

- Можно ли использовать дополнительные электрозащитные средства без основных?

- Какая маркировка должна быть на средствах защиты, допущенных к использованию в электроустановках?

- Какие меры должен предпринять персонал при обнаружении непригодности средств защиты?

- За что отвечают лица, получившие средства защиты в индивидуальное пользование?

- Что обязан сделать персонал перед каждым применением средств защиты?

- Какие электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты должны быть пронумерованы?

- Если средство защиты состоит из нескольких частей, то какие номера, знаки, штампы на них должны быть нанесены?

- Какие сведения должны содержаться в штампе, наносимом на средства защиты, выдержавшие испытания, применение которых зависит от напряжения электроустановки (штанги, измерительные клещи..)?

- Какие сведения должны содержаться в штампе, наносимом на средства защиты, выдержавшие испытания, применение которых не зависит от напряжения электроустановки (перчатки, боты, галоши...)?

- Каким напряжением испытываются основные изолирующие электрозащитные средства, предназначенные для электроустановок напряжением выше 1 кВ до 35 кВ?

- Какие защитные средства при работе с клещами должны применяться при замене предохранителей в электроустановках напряжением выше 1000 В?

- Назначение автоматических сигнализаторов наличия напряжения индивидуальных:

- Какое назначение электроизмерительных клещей?

- В качестве каких изолирующих электрозащитных средств применяются диэлектрические перчатки в электроустановках до 1000 В?

- С какой маркировкой разрешается использовать диэлектрические перчатки?

- Какие правила необходимо соблюдать при пользовании диэлектрическими перчатками?

- Каковы требования к щитам (ширмам), применяющимся для временного ограждения токоведущих частей, находящихся под напряжением?

- Какие данные выбиваются на одном из зажимов или на бирке, закрепленной на переносном заземлении?

- Для защиты от каких вредных факторов предназначены каски?

- В каких случаях  каска защитная должна изыматься из эксплуатации?

- Какие необходимо соблюдать правила при пользовании касками?

- Перечислите, что должно входить в комплект защиты от действия электрической дуги:

Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (утв. членом Правления, техническим директором ОАО РАО «ЕЭС России» 21.06.2007).

- Каким способом можно приближаться к пострадавшему при отсутствии средств индивидуальной защиты, если он лежит в зоне шагового напряжения?

- Как необходимо поступить в случае необходимости освобождения пострадавшего от действия электрического тока свыше 1000 В, если он находится в РУ?

- На какое минимальное расстояние следует оттащить пострадавшего, для оказания первой помощи, от электрооборудования выше 1000 В находящегося в помещении?

- Какими правилами необходимо руководствоваться (в отсутствии крайних случаев) при освобождении пострадавшего от действия электрического тока при напряжении до 1000 В?

- Как следует эвакуировать пострадавшего из зоны действия электрического тока?

- На какое расстояние от лежащего на земле провода следует оттащить пострадавшего под ЛЭП?

- Какие действия должен предпринять очевидец во время приближения к пострадавшему в первые секунды оказания помощи, если пострадавший не подает признаков жизни?

- Какие действия должен предпринять очевидец во время приближения к пострадавшему в первые секунды оказания помощи, если рукав или штаны пострадавшего пропитаны кровью или возле него лужа крови более метра?

- Какие действия должен предпринять очевидец во время приближения к пострадавшему в первые секунды оказания помощи, если пострадавший лежит в позе "лягушки"?

- Какие действия должен предпринять очевидец во время приближения к пострадавшему в первые секунды оказания первой помощи, если конечности пострадавшего находятся в неестественном положении?

- Какие действия следует предпринять в первую очередь при травматической ампутации конечности?

- Какие действия следует предпринять очевидцу при обнаружении у пострадавшего признаков биологической смерти?

- При каких признаках биологической смерти, очевидец имеет право не приступать к оказанию первой медицинской помощи?

- Какие должны соблюдаться правила по определению признаков клинической смерти в результате несчастного случая до начала оказания первой медицинской помощи?

- Каково минимальное время определения пульса на сонной артерии пострадавшего в результате несчастного случая?

- Что необходимо сделать с поясным ремнем пострадавшего до начала проведения непрямого массажа сердца?

- Что необходимо сделать перед тем как преступить к реанимации?

- Правила нанесения прекардиального удара по грудине?

- Как следует продавливать грудную клетку пострадавшего при проведении непрямого массажа сердца и безвентиляционной реанимации?

- Когда можно начинать каждое следующее надавливание на грудную клетку пострадавшего при проведении непрямого массажа сердца?

- Что следует предпринять, если при искусственной вентиляции легких способом "изо рта в рот" первая попытка вдоха оказалась неудачной?

- Необходимо ли при проведении искусственной вентиляции легких разжать челюсти пострадавшему?

- В каком случае искусственное дыхание пострадавшему можно проводить только с помощью защитной маски?

- Какие действия следует предпринять при необходимости проведения пострадавшему искусственной вентиляции легких, когда проведение ИВЛ "изо рта в рот" представляет угрозу для здоровья спасателя, а защитной маски нет?

- В каком положении следует удерживать ноги пострадавшего при проведении реанимации, если помощь пострадавшему оказывают три человека?

- Сколько времени может проводить комплекс сердечно-легочной реанимации мужчина со средними физическими данными?

- Какой персонал может применять автоматический дефибриллятор?

- В каких случаях нельзя использовать дефибриллятор?

- Какова должна быть последовательность действий при оказании помощи в случае кратковременной потери сознания?

- Каковы должны быть действия по оказанию помощи пострадавшему в случае голодного обморока?

- Какие действия следует предпринять в случае теплового или солнечного удара?

- Какова правильная последовательность действий при оказании помощи в случаях сильного кровотечения из ран плеча, предплечья, ладони?

- Какова правильная последовательность действий при оказании помощи в случаях сильного кровотечения из раны на бедре?

- Какие действия следует предпринять в случае ранения грудной клетки?

- В каких случаях при переломах костей на место перелома накладывается шина?

- В каком случае при переломах костей наложение шины производится после приема пострадавшим обезболивающего и начала действия обезболивающего?

- Какой порядок действий необходимо предпринять при переломе бедренной кости, повреждении коленного сустава и костей голени, если из раны в области перелома обильно вытекает кровь и видны отломки костей?

- Какое минимальное количество участников необходимо при перекладывания пострадавшего способом «скрутка»?

- Какое минимальное количество участников необходимо при перекладывания пострадавшего способом «нидерландский мост»?

- Как правильно оказать первую помощь в случае наличия у пострадавшего термических ожогов без повреждения целостности кожи и ожоговых пузырей?

- Как правильно оказать первую помощь в случае наличия у пострадавшего термических ожогов с повреждением целостности кожи и ожоговых пузырей?

- Что следует сделать в случае ранения глаза?

- Что следует сделать при попадании в глаза химических веществ?

- При попадании каких едких химических веществ в глаза, не допускается промывать глаза водой?

- Как правильно оказать помощь пострадавшему при поражении электрическим током?

- Что необходимо предпринять, если в случае утопления у пострадавшего есть пульс на сонной артерии, но нет сознания более 4 минут?

- Каковы должны быть действия по оказанию первой помощи пострадавшему в случаях укусов змей и ядовитых насекомых?

- Какую помощь следует оказать в случае болей в груди?

Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (утв. Минтопэнерго РФ 01.01.1999), СО 153-34.03-204.

1. Кто может быть допущен к работе с  электрифицированным инструментом   2 и 3 классов?

2. Электроинструмент каких классов не заземляется?

3. Какое напряжение  должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных?

4. Кто допускается к выполнению самостоятельных верхолазных работ?

Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях (утв. Постановлением Минтруда и социального развития РФ от 24.10.2002 № 73).

1. Подлежит ли расследованию несчастный случай, произошедший с работником предприятия при следовании по заданию работодателя к месту выполнения работ или обратно на общественном транспорте?

2. Подлежит ли расследованию несчастный случай, произошедший с работником предприятия при следовании по заданию работодателя к месту выполнения работ или обратно пешком?

3. Какие события, в результате которых работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) подлежат расследованию в порядке, установленном Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях?

4. Могут ли быть включены в состав комиссии занимающейся расследованием несчастных случаев лица, осуществляющие (осуществлявшие) непосредственный контроль за работой пострадавшего?

5. В случае несчастного случая, происшедшего с лицом, направленным в установленном порядке для выполнения работ к другому работодателю и работавшими там под его руководством и контролем, кто должен формировать и возглавлять комиссию по расследованию этого несчастного случая?

6. В случае несчастного случая, происшедшего с лицом, выполнявшими работу по заданию работодателя (его представителя) на выделенном в установленном порядке участке сторонней организации, кто должен формировать и возглавлять комиссию по расследованию этого несчастного случая?

Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (утв. постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 04.10.2000 № 68), ПОТ Р М-012-2000.

- К каким видам работ относятся работы на высоте?

- Как оформляется допуск к производству верхолазных работ?

- Требуется ли разрешение для выдачи наряда-допуска на выполнение плановых верхолазных работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций от организации - владельца этого сооружения или коммуникации?

- В каких исключительных случаях и при каких условиях работы с повышенной опасностью могут быть начаты без оформления наряда -допуска?

- Как должны быть оформлены работы с повышенной опасностью: предупреждение аварии, устранение угрозы жизни работников, ликвидация аварии и стихийного бедствия, если эти работы принимают затяжной характер?

- По каким документам и что эти документы должны содержать производится выполнение строительно-монтажных работ на воздушных линиях электропередачи?

- Каким образом должна осуществляться подача каких-либо предметов вверх и вниз?

- Какие требования предъявляются к рабочим, выполняющим работы ручным электрифицированным инструментом на высоте?

Тема III. Пожарная безопасность.

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (утв. приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313), ППБ 01-03.

1. В каком случае в зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара?

2. Разрешается ли использование противопожарного расстояния между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования для стоянки транспорта?

3. Допускается ли прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами горючих веществ?

4. Допускается ли прокладка транзитных электросетей через склады и производственные помещения?

5. Какие вещества относятся к разряду малоопасные по потенциальной опасности вызывать пожар?

6. Какая должна быть температура вспышки жидких веществ относящихся к разряду малоопасных по потенциальной опасности вызывать пожар?

7. Какое минимально допустимое время воспламенения от действия газовой горелки твердых веществ и материалов относящихся к разряду малоопасных по потенциальной опасности вызывать пожар?

8. На складах какой степени огнестойкости должны хранится малоопасные вещества и материалы?

9. На складах какой степени огнестойкости должны хранится опасные вещества и материалы?

10. На складах какой степени огнестойкости должны хранится особо опасные вещества и материалы?

11. Разрешается ли хранение особо опасных и опасных веществ и материалов в одном складе?

12. К какому классу относятся пожары горючих веществ и материалов, связанные с горением электроустановок?

13. Сколько ручных огнетушителей должно размещаться в общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже?

14. Какое количество огнетушителей, при отправлении с предприятия на перезарядку, допускается оставлять без замены заряженными огнетушителями?

15. 14. Каким немеханизированным инструментом и инвентарем должен быть укомплектован пожарный щит класса Е (ЩП-Е)?

16. Для тушения каких очагов пожара предназначены асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок?

Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (утв. ОАО РАО «ЕЭС России» 09.03.2000, 3-е издание с изменениями и дополнениями), СО 34.03.301-00 (ВППБ 01-02-95).

1. Какой персонал должен проходить  противопожарную подготовку?

2. Для каких целей все ИТР, рабочие и служащие должны проходить подготовку по пожарной безопасности?

3. Нужна ли разработка оперативных карточек пожаротушения для подстанций от 35 кВ до 330 кВ?

4. Требуется ли уточнение оперативных карточек действий персонала по результатам проведения противопожарных тренировок?

5. В каких случаях должны уточняться оперативные карточки?

6. В каких случаях должны переутверждаться оперативные карточки пожаротушения?

7. Письменный допуск на тушение энергетического оборудования под напряжением до 0,4 кВ выдается:

8. Какое расстояние должно быть от ствола до оборудования, находящегося под 0,4 кВ при тушении компактной струей?

9. Какие огнетушители допускается использовать при тушении пожара оборудования, находящегося под напряжением?

10. Какие требования при тушении электроустановок, находящихся под напряжением, личный состав подразделений ГПС МВД России, ведомственной пожарной охраны и персонал энергопредприятий обязан выполнять?

11. Кто разрешает отключать оборудование в зоне пожара?

Типовая инструкция по применению и техническому обслуживанию огнетушителей на энергетических предприятиях (утв. членом Правления, техническим директором ОАО РАО «ЕЭС России» 23.10.2007).

1. Какова может быть максимальная масса переносного огнетушителя?

2. Какова может быть максимальная масса передвижного огнетушителя?

3. На какие типы подразделяют огнетушители по виду применяемого огнетушащего вещества?

4. Что из ниже перечисленного можно защищать порошковыми огнетушителями?

5. Какие огнетушители необходимо использовать при возможности возникновения на защищаемом объекте значительного очага пожара (предполагаемый пролив горючей жидкости может произойти на площади более 1 м2)?

6. Электроустановки какого класса напряжения допускается тушить порошковыми закачными огнетушителями?

7. Как следует держать в рабочем положении порошковый огнетушитель?

8. Что включает в себя техническое обслуживание огнетушителей?

9. Кем должно проводиться техническое обслуживание огнетушителей?

10. Что включает в себя первоначальная проверка огнетушителя перед вводом его в эксплуатацию?

11. Как часто должна проводиться проверка огнетушителя, включающая в себя только осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя?

12. Как часто каждый углекислотный или порошковый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должен быть перезаряжен?

13. Какое расстояние от распыливающего сопла и корпуса огнетушителя до токоведущих частей необходимо соблюдать при тушении электрооборудования при помощи газовых или порошковых огнетушителей?

14. Раструб какого огнетушителя с гибким шлангом должен иметь ручку для защиты руки оператора?

Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 263), СО 153-34.03.305-2003.

- Какие виды работ относятся к "огневым работам"?

- Какими документами устанавливается на предприятии порядок подготовки и проведения огневых работ?

- Какое разрешение выдается для производства огневых работ на постоянных и временных местах?

- Что является разрешением на производство огневых работ во временных местах?

- Кто имеет право выдавать наряд на огневые работы?

- Каковы обязанности ответственного руководителя (огневых) работ, выполняемых по наряду?

- Разрешается ли расширение рабочего места и объема огневых pабот, определенных нарядом?

СО 34.20.802-2002. Инструкция по расследованию и учету пожаров на объектах энергетики.

1. Участвуют ли в комиссиях по расследованию  пожаров, происшедших по вине сторонних организаций, представители этих организаций?

2. Когда должно быть начато и закончено расследование пожара?

3. Какие пожары подлежат статистическому учету?

4. Какие случаи пожаров подлежат статистическому учету?

И 34.00-012-84 (РД 34.12.202) Инструкция по организации противопожарных тренировок на энергетических предприятиях и в организациях Минэнерго СССР, 1984г.

1. Как часто должен участвовать в противопожарной тренировке каждый работник из числа оперативного и ремонтного персонала предприятий сетей?

2. Как часто должен участвовать в противопожарной тренировке диспетчерский персонал (РЭС, ПЭС,РЭУ)?

3. Кто принимает участие в совместной  противопожарной тренировке?

4. Разрешается ли применять первичные средства пожаротушения при противопожарных тренировках?

5. Обязателен ли разбор действия участников противопожарной тренировки?

6. Какие сроки проведения повторной противопожарной тренировки в случае неудовлетворительного решения задач очередной объектовой тренировки?

7. В каком случае противопожарная тренировка должна быть проведена повторно?

8. Какие сроки проведения повторной противопожарной тренировки в случае неудовлетворительного решения задач очередной противопожарной совместной тренировки?

9. Какие меры должны быть приняты, если участник противопожарной тренировки получил неудовлетворительную оценку?

10. В каком случае участнику плановой тренировки назначается внеочередная проверка знаний?