Перечень вопросов

программы подготовки и проверки знаний мастера по эксплуатации распределительных сетей Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству

Тема: I. ПТЭ, инструкции и РД.

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229), СО 153-34.20.501-2003.

- Что относится к основным обязанностям работников энергообъектов?

- Каков порядок приемки в эксплуатацию энергообъектов после их расширения, реконструкции, технического перевооружения?

- К какому сроку должен быть укомплектован и обучен эксплуатационный и ремонтный персонал строящегося энергообъекта?

- Кто осуществляет в начальный период эксплуатации контроль за устранением дефектов строительства и монтажа, выявленных рабочей приемной комиссией?

- Кто и когда должен оформлять акт приемки в эксплуатацию оборудования с относящимися к нему зданиями и сооружениями?

- Какой комиссией принимаются в эксплуатацию законченные строительством отдельно стоящие здания, сооружения и электротехнические устройства?

- Какие требования предъявляются к лицам, допускаемым к работе на энергообъектах электроэнергетики?

- Какой показатель является нормируемым для электрической сети?

- Кем производятся периодические осмотры оборудования, зданий и сооружений?

- Что должны обеспечивать лица, контролирующие состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, зданий и сооружений?

- Hа кого возложена ответственность за техническое состояние оборудования, зданий и сооружений, выполнение объемов ремонтных работ на энергообъекте?

- В каких документах приведены рекомендуемый перечень и объем работ по техническому обслуживанию и капитальному ремонту оборудования?

- Когда и кем должны быть  выявлены все дефекты на выводимом в ремонт оборудовании?

- Какие оценки включает в себя оценка качества ремонта?

- Какая может быть наибольшая, длительно допустимая перегрузка масляных трансформаторов по току при напряжении не выше номинального?

- Каковы значения допустимых продолжительных перегрузок сухих трансформаторов?

- В какие сроки необходимо выполнять в распредсетях до 15 кВ измерение нагрузок и напряжений трансформаторов?

- Как должно быть защищено от окисления и увлажнения масло в трансформаторах?

- Какими мероприятиями обеспечивается надежная работа изоляции при эксплуатации КРУH с негрязестойкой изоляцией в местах с загрязненной атмосферой?

- Какими мерами обеспечивается надежная работа изоляции при эксплуатации оборудования в ОРУ с негрязестойкой изоляцией в местах с загрязненной атмосферой?

- Какой уровень масла должен поддерживаться в маслонаполненных аппаратах РУ?

- Какими блокировками должны быть оборудованы РУ напряжением 3 кВ и выше для предотвращения ошибочных операций при переключениях?

- Какие меры должны приниматься для предотвращения несчастных случаев с персоналом энергообъекта и с населением на столбовых ТП, переключательных пунктах и других устройствах, не имеющих ограждений?

- В какой цвет как правило должны быть окрашены заземляющие ножи в РУ напряжением 3 кВ и выше?

- Где должны находиться переносные заземления, средства по оказанию доврачебной помощи пострадавшим от несчастных случаев, защитные и противопожарные средства для РУ?

- В каких случаях приводы разъединителей, заземляющих ножей, отделителей (ОД), короткозамыкателей (КЗ) и других аппаратов должны иметь указатели отключенного и включенного положений?

- Какие меpы необходимо пpинимать для защиты изоляции ВЛ в зонах ее интенсивного загpязнения?

- Какие знаки в местах пересечения ВЛ с автомобильными дорогами должны содержать в исправном состоянии организациями, эксплуатирующими электрические сети?

- Какова периодичность верховых осмотров ВЛ 0,38-20 кВ?

- Какая пеpиодичность измеpения сопpотивления заземляющих устpойств в сетях напpяжением 35 кВ и ниже у опоp с pазъединителями, защитными пpомежутками, тpубчатыми и вентильными pазpядниками и у опоp с повтоpными заземлениями нулевых пpоводов?

- В каких случаях должна пpоизводиться пpовеpка сопpотивления петли фаза нуль на ВЛ напpяжением до 1000 В?

- Pазpешается ли пpоизводство pабот на ВЛ, пpоходящих по сельскохозяйственным угодьям садовым, дачным и огородным участкам без согласования с землепользователями?

- Какие части электрооборудования и электроустановок должны быть заземлены и занулены?

- Допускается ли последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки?

- Допускается ли присоединение заземляющих проводников болтовым соединением к корпусам аппаратов, машин и опорам воздушных линий?

- Какой должна быть периодичность выборочной проверки заземлителя, находящегося в земле для оценки его коррозионного состояния со вскрытием грунта?

- Когда должно выполняться измерение напряжения прикосновения?

- Где должна производиться проверка коррозионного состояния заземлителя?

- Какой порядок отыскания мест замыкания на землю на ВЛ, проходящих в населенной местности, где возникает опасность поражения током людей и животных?

- Что должно быть обеспечено при эксплуатации энергетических масел?

- В каких случаях требуется замена сорбентов в термосифонных  и адсорбционных фильтрах трансформаторов мощностью свыше 630 кВ.А?

- В каком объеме производится контроль качества трансформаторного масла при приеме?

- В каких оперативных состояниях может находится оборудование энергообъектов принятых в эксплуатацию?

- Кто устанавливает сроки подачи заявок на вывод в ремонт энергооборудования и сообщений об их разрешении?

- В какое время можно подавать срочные заявки для проведения непланового и неотложного ремонта?

- Как оформляются случаи немедленного отключения оборудования?

- Имеют ли право административные руководители  вмешиваться в действия оперативного персонала и как должен поступать оперативный персонал в этом случае?

- Кто имеет право снять с рабочего места подчиненный ему оперативно-диспетчерский персонал,  не выполняющий свои обязанности?

- В каких случаях производятся переключения без распоряжения и разрешения вышестоящего оперативно- диспетчерского персонала, но с последующим его уведомлением?

- Кто несет ответственность за правильность переключений при их выполнении двумя лицами?

- Разрешается ли оперативному персоналу выводить из работы блокировки безопасности?

- При каких условиях, из числа перечисленных, для продолжения переключений осуществляется деблокирование блокировки при производстве плановых переключений в электроустановках?

Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (утв. приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 № 49).

- Какие обязательные формы работы с оперативным  персоналом?

- Каковы требования к лицам, допущенным к подготовке по новой должности?

- Каков порядок подготовки персонала по новой должности?

- Какие бывают проверки знаний персонала энергопредприятий?

- Какой персонал подвергается ежегодной проверке знаний?

- При каких условиях осуществляется допуск к самостоятельной работе вновь принятого или имевшего перерыв и работе более 6 месяцев оперативного и оперативно-ремонтного персонала?

- Кто несет ответственность за соответствие квалификации командируемого персонала выполняемой работе и соблюдение этим персоналом требований ПТЭ, ПТБ, ППБ?

- С кем проводится вводный инструктаж?

- Кто должен проводить вводный инструктаж лицам, принимаемым на работу?

- Какие вопросы рекомендуется включать во вводный инструктаж?

- В какие сроки проводится повторный инструктаж?

- С кем проводится повторный инструктаж?

- В каких случаях должен проводиться внеплановый инструктаж?

- Как проводится внеплановый инструктаж?

- В каком объеме проводится внеплановый инструктаж?

- Кто проводит  первичный, повторные и внеплановые инструктажи?

- Какие инструктажи записываются в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте?

- Где может (должно) фиксироваться  проведение  целевого инструктажа?

- В каких случаях проводится целевой инструктаж?

- Что должно быть обязательно указано при оформлении целевых инструктажей?

- Что должен предпринять руководитель, если инструктируемый показал неудовлетворительные знания при проведении инструктажа на рабочем месте?

- Что предпринимается в отношении лиц, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении противоаварийной тренировки?

- Кто определяет порядок организации проведения обходов и осмотров рабочих мест?

- Кто должен принимать участие в обходах и осмотрах рабочих мест?

Объем и нормы испытаний электрооборудования (утв. ОАО РАО «ЕЭС России» 08.05.1997), СО 34.45-51.300-97.

- При каких категориях контроля (и видах ремонта) производится измерение скоростных и временных характеристик масляных выключателей?

- Подлежит ли испытаниям масло из баковых выключателей напряжением до 35 кВ включительно после выполнения ими предельно допустимого числа коммутаций токов к.з.?

- Как должна быть выполнена проверка работы разъединителей и отделителей при ремонтах?

- Когда отбирается проба трансформаторного масла после транспортирования?

- Какие измерения и проверки выполняются заземляющим устройствам при вводе в эксплуатацию объекта (электроустановки)?

- Когда проводится проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами?

- В какие сроки производится проверка соединений заземлителей с заземляющими элементами, а так же естественных заземлителей с заземляющим устройством?

- В каких случаях элемент заземлителя подлежит замене?

- В каких случаях проводится измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах с разрядниками, разъединителями и другим электрооборудованием на ВЛ, напряжением выше 1 кВ?

- Какова периодичность измерения сопротивления заземляющих устройств на подстанциях, на оборудовании напряжением 35 кВ и ниже?

- С какой периодичностью измеряется напряжение прикосновения (в электроустановках, выполненных по нормам на напряжение прикосновения)?

- Когда производится  проверка состояния пробивных предохранителей в установках напряжением до 1 кВ?

- С какой периодичностью производятся плановые испытания цепи фаза-нуль (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали?

- Укажите периодичность измерения ширины просеки на ВЛ с неизолированными проводами:

- Каким должно быть заглубление в грунт железобетонных опор ВЛ 0,38-20 кВ?

- На каких опорах ВЛ 0,38-20 кВ производится измерение заглубления в грунт?

- Укажите предельное допустимое значения искривление стойки одностоечной свободностоящей опоры:

- В каких случаях производится измерение расстояний от проводов и грозозащитных тросов до поверхности земли, до различных объектов и сооружений в местах сближений и пересечений, между проводами разных линий при совместной подвеске проводов?

Правила расследования причин аварий в электроэнергетике, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846.

- Что в настоящих Правилах понимается под аварией?

- Какие отключения или повреждения объектов электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 6 - 35 кВ) подлежат расследованию причин аварии федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением требований безопасности в электроэнергетике либо его территориальным органом?

- Куда должны быть направлены результаты расследования аварий, выявление причин которых производится собственником или иным законным владельцем объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки?

- В течение какого времени собственник, иной законный владелец объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки либо эксплуатирующая их организация должны уведомить о возникновении аварии?

- Какой организацией должен осуществляться контроль за выполнением противоаварийных мероприятий и предписаний, вынесенных по результатам расследования причин аварий?

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160).

- Каким образом подлежат маркировке охранные зоны ВЛ?

- Какие действия запрещаются в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 В?

- Разрешается ли в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением более 1000 вольт складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов?

- Разрешается ли в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов?

- Разрешается ли посадка и вырубка кустарников в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства юридическими или физическими лицами?

- Разрешен ли проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра?

- Какая может быть предельная разрешенная высота машин и механизмов, с грузом или без груза от поверхности дороги при их проезде в охранных зонах воздушных линий электропередачи?

- Какая может быть предельная разрешенная высота сельскохозяйственных машин и оборудования при осуществлении ими сельскохозяйственных работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи, без письменного согласования с сетевой организацией?

- В какой срок сетевые организации обязаны направить уведомление собственникам (землепользователям, землевладельцам, арендаторам) соответствующих земельных участков о проведении на их участках работы по предотвращению или ликвидации аварий, а также их последствий?

- Какие мероприятия обязаны обеспечивать сетевые организации при содержании просек?

- Какова величина охранной зоны для ВЛ номинального класса напряжения до 1 кВ?

- Какова величина охранной зоны для ВЛ номинального класса напряжения 1-20 кВ?

Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утв. ОАО РАО «ЕЭС России» 25.12.2003), СО 34.04.181-2003.

- При выполнении каких условий устанавливается оценка "хорошо" за качество выполненных ремонтных работ (предприятиям и организациям)?

- В каких случаях устанавливается оценка "неудовлетворительно" за качество выполненных ремонтных работ (предприятиям и организациям)?

- Какими документами регламентируется периодичность работ по ремонту и техническому обслуживанию объектов электрических сетей?

- К какому сроку (за сколько месяцев до начала следующего года) ПЭС должно предоставить в сетевую компанию годовые планы-графики ремонтов объектов электрических сетей?

- По каким направлениям приемочная комиссия проводит оценку качества при приеме оборудования электрических сетей из ремонта?

- По истечении какого срока приемочная комиссия дает оценку качества отремонтированного объекта электрических сетей, качества ремонтных работ и составляет акт сдачи-приемки отремонтированного, модернизированного объекта?

- Какие оценки качества отремонтированного объекта электрических сетей могут быть установлены в том случае, если приемочная комиссия принимает объект из ремонта в эксплуатацию?

СО 153-34.20.505-2003. Инструкция по переключениям в электроустановках. (утв. приказом Минэнерго РФ №266 от 30.06.03г.).

- Чем определяется оперативное состояние оборудования?

- Какое оборудование считается находящимся в работе?

- Когда оборудование считается находящимся в ремонте?

- Перечислите признаки, определяющие нахождение оборудования в ремонте:

- Кто дает распоряжение о переключениях в распределительных сетях напряжением до 35 кВ при отсутствии оперативно-диспетчерского управления?

- Каков порядок выдачи распоряжения на производство переключений?

- Каким образом и когда должна проверяться правильность операций, записанных в обычный бланк переключений?

- Должен ли составляться список лиц административно-технического персонала, имеющих право контролировать переключения?

- Допустимы ли перерывы в переключениях?

- В какое время не допускается проводить плановые переключения в электроустановках?

- Как должны проводиться переключения коммутационными аппаратами персоналом непосредственно на самой телемеханизированной подстанции?

- На основании каких факторов определяются допустимые значения отключаемых и включаемых токов разъединителями в сетях напряжением 6 -35 кВ?

- Как определяется безопасная зона, в которой может находиться оперативный персонал при производстве переключений?

- Является ли блокировка основным средством, предотвращающим  ошибочные операции с коммутационными аппаратами?

- Что должна предотвращать блокировка?

- В каких случаях и при каких условиях в РУ выше 1000 В разрешается пользоваться деблокировочным ключом для открытия дверей сетчатых ограждений ячеек?

- Разрешаются ли переключения в распределительных электросетях напряжением до 35 кВ включительно без распоряжения вышестоящего диспетчера?

- Кто дает распоряжение на переключения в распределительных электросетях до 35 включительно?

- Какой порядок выдачи распоряжений на переключения в распределительных электросетях до 35 кВ?

- Когда должно отдаваться распоряжение на переключения в распределительных электросетях до 35 кВ включительно?

- Что должен иметь при себе персонал ОВБ перед выездом на переключения в распределительных электросетях напряжением до 35 кВ включительно?

- Разрешается ли выдавать распоряжение на вывод оборудования в ремонт одновременно с разрешением на подготовку рабочих мест и допуск в распределительных электросетях напряжением до 35 кВ включительно?

- Как должны выполняться переключения в распределительных электросетях напряжением до 0,4 кВ?

- Каков порядок переключений по бланку переключений на разных объектах распределительной сети?

- В каком порядке должны включаться заземляющие ножи и накладываться переносные заземления при выводе оборудования в ремонт?

СО 153-34.20.561-2003. Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем.

- Что понимается под ликвидацией аварий?

- Как и кем должны выполняться переключения в аварийных ситуациях?

- В соответствии, с какими документами оперативный персонал должен выполнять операции с РЗА?

- Что должен делает оперативный персонал, если убеждается в неправильных действиях автоматики?

- Как оперативный персонал, при ликвидации аварии, должен выполнять указания диспетчера, которые ошибочны, по мнению исполнителя?

- В соответствии с какими документами  производятся все переключения в аварийных условиях?

- При каких условиях ЛЭП, отключившаяся аварийно, может быть включена повторно?

- При каких условиях ЛЭП, отключившаяся аварийно, должна быть осмотрена и выведена в ремонт?

- В каких случаях допускается неоднократное опробование напряжением ЛЭП, отключенной защитами?

- Какие действия предпринимаются при автоматическом отключении тупиковой ВЛ, вызвавшем обесточивание потребителей?

- Какие тупиковые ВЛ не следует немедленно включать ключом управления после их отключения защитами и действия АПВ?

- Что следует предпринять, если отключились две параллельные тупиковые ВЛ с обесточением потребителей?

- Каким образом на телеуправляемых подстанциях должны включаться под напряжение ВЛ, отключенные защитами?

- Что следует выполнить при полной потере защит линии электропередачи?

- Как следует поступить, если абонент возражает против отключения ЛЭП, имеющей замыкание на землю?

РД 34.20.513. Типовая инструкция по организации оперативного обслуживания распределительных электрических сетей 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередачи.

- Каким документом должен быть утвержден Перечень оборудования 0,38-20 кВ, находящегося в оперативном управлении и (или) в ведении диспетчера РЭС?

- Что должно, как правило, находиться в оперативном управлении диспетчера РЭС?

- Какую оперативную документацию должен вести персонал ОВБ и другой персонал, привлекаемый к оперативному обслуживанию электросетей 0,38-20 кВ ?

- Что отражает нормальная схема электросети 6-20 кВ?

- Как должны составляться нормальные схемы электрической сети 0,38 кВ?

- Какие сведения должны быть приведены в инструкции по режиму электрической сети 6-20 кВ?

- Что должно быть определено в описании ремонтных режимов электросети 6-20 кВ?

- На каких схемах электрической сети 6-20 кВ, должна быть таблица для записей о внесении изменений и сверках схемы?

- Какие опоры ВЛ 0,38-20 кВ должны иметь нумерацию?

- Что является основанием для включения в работу законченных строительством или реконструкцией электроустановок 6-20 кВ?

- Как производится ввод в работу новой или реконструированной электроустановки 6-20 кВ, если это приводит к значительным изменениям в схемах или требует сложной подготовки, испытаний, переключений?

- Какие бывают заявки на вывод в ремонт электроустановок 0,38-20 кВ?

- В каких случаях подаются аварийные заявки на вывод в ремонт электроустановок 0,38-20 кВ?

- Что следует указывать  в заявке на вывод в ремонт электроустановок 0,38-20 кВ?

- Какие заявки на вывод в ремонт электроустановок 0,38-20 кВ должны подаваться в ОДС ПЭС?

- Какой срок подачи плановых заявок на вывод в ремонт электроустановок 0,38-20 кВ?

- Что считается временем нахождения электроустановки 0,38-20 кВ в ремонте?

- Кто имеет право продлевать срок окончания ремонта электроустановок 0,38-20 кВ?

- Какие действия должен совершить производитель работ перед допуском бригады к работе?

РД 153-34.3-20.662-98. Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами.

- В чем заключается эксплуатация ВЛ 0,38-20кВ?

- Какие дефекты на ВЛ-0,38кВ должны устраняться незамедлительно?

- Как должны производиться плановые работы по ремонту и реконструкции ВЛ 0,38-20 кВ, проходящих по сельскохозяйственным угодьям?

- Каков поpядок эксплуатации ВЛ 0,38-20кВ, находящихся на балансе ПЭС и пpоходящих по теppитоpии пpедпpиятий и оpганизаций, в полосах отвода и охpанных зонах ж/д и автодоpог, аэpодpомов, тpубопpоводов и ЛС?

- Какие применяются  методы при техническом обслуживании и капитальном ремонте ВЛ 0,38-20 кВ?

- В соответствии с чем составляется годовой план-график технического обслуживания и ремонта ВЛ 0,38-20 кВ?

- В какой срок должны быть внесены в техническую документацию все изменения, выполненные в процессе эксплуатации ВЛ 0,38-20 кВ?

- Как часто должен производится осмотр по всей длине ВЛ электромонтерами?

- Когда должен проводится внеочередной осмотр ВЛ после успешного повторного включения ВЛ?

- Где должны регистрироваться результаты осмотра ВЛ после стихийного явления?

- Какие pаботы выполняются пpи комплексном pемонте ВЛ?

- Как часто должен выполнятся комплексный ремонт ВЛ 0,38-20 кВ на железобетонных и металлических опорах?

- При проведении технического надзора особое внимание следует обращать на выполнение скрытых работ, а именно:

- При оценке качества выполненных строительно- монтажных работ на принимаемой в эксплуатацию ВЛ проводятся выборочные проверки и измерения, оформляемые технической документацией по приемке:

- Когда проверяется наличие приспособлений, устройств, инструмента, применяемых при ремонте, наличие аварийного запаса проводов и других элементов ВЛ?

- Какие наименьшие расстояния до поверхности земли, в населенной местности для ВЛ 6-10 кВ при нормальном режиме?

- Какое наименьшее расстояние до поверхности земли, в населенной местности для ВЛ 6-10 кВ при обрыве провода в соседнем пролете?

- Какое наименьшее расстояние проводов ВЛ 6-10 кВ до зданий и сооружений?

- На какой высоте на опорах ВЛ должны быть нанесены (установлены) постоянные знаки?

- На каких опорах ВЛ устанавливается порядковый номер?

- На каких опорах ВЛ в населенной местности устанавливаются предупреждающие плакаты?

- Отклонение опор ВЛ от вертикальной оси не должно превышать приемку в эксплуатацию, а также после ремонта или реконструкции?

- Отклонение одностоечных опор ВЛ от вертикальной оси не должно превышать в процессе эксплуатации:

- С какими дефектами не допускается к дальнейшей эксплуатации железобетонные опоры, которые должны быть устранены в кратчайшие сроки?

РД 34.12.201-88 Правила проведения противоаварийных тренировок персонала электрических станций и сетей Минэнерго СССР.

- Для какой категории персонала противоаварийные тренировки являются обязательной формой обучения?

- Какая противоаварийная тренировка считается общесетевой?

- Какой вид тренировки проводится с персоналом, впервые допускаемым к самостоятельной оперативной работе после дублирования на рабочем месте?

- По какому методу должны проводиться тренировки с оперативным персоналом, непосредственно обслуживающим производственные участки?

- Какая периодичность проведения плановых противоаварийных (контрольных)  тренировок оперативного персонала ДУ электрических сетей?

- Какие меры воздействия применяются к дежурному и оперативно-ремонтному персоналу, допустившему по своей вине аварию или отказ?

- Чем отличаются тренировочные плакаты от плакатов применяемых в эксплуатации?

- Что должны строго соблюдать участники тренировок?

- Допускается ли прикасаться к механизмам и органам управления коммутационной аппаратуры персоналу при проведении тренировки с условным действием?

Тема: II. Охрана труда.

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163, с изм. от 01.07.2003), СО 153-34.03.150-2003 (ПОТ РМ-016-2001).

- Допускается ли выполнение распоряжений и заданий, противоречащих Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок?

- Каким образом привлекаются к ответственности работники, виновные в нарушении законодательства об охране труда?

- Какие требования предъявляются к работнику, принимаемому для работ в электроустановках?

- Чему должен быть обучен весь электротехнический персонал до допуска к самостоятельной работе?

- Какие требования предъявляются к персоналу, обслуживающему электроустановки?

- Что обязан сделать каждый работник, если он не может принять меры к устранению нарушений ПТБ?

- Hа какое расстояние разрешается в электроустановках приближение людей и применяемых ими инструментов, приспособлений к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям?

- Hа какое расстояние запрещается в электроустановках приближение механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положениях к находящимся под напряжением токоведущим частям?

- Кто может осуществлять единоличный осмотр электроустановок выше 1000 В?

- Что запрещается в электроустановках выше 1000 В при осмотре?

- На какое минимально-допустимое расстояние может приближаться персонал к месту возникшего замыкания на землю в ЗРУ 3-35 кВ?

- Где допускается заменять предохранители под напряжением и под нагрузкой?

- Чем  необходимо  пользоваться при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В?

- Как разрешается снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока?

- В каких случаях допускается расширение объема задания, определенного нарядом или распоряжением?

- Какие работы должны выполняться по технологическим картам или ППР?

- К чему не допускается прикасаться без применения электрозащитных средств?

- О чем следует помнить персоналу после исчезновения напряжения с электроустановки?

- Допускаются ли работы в неосвещенных местах?

- За что отвечает производитель работ?

- Какие организационные мероприятия должны обеспечивать безопасное проведение работ в электроустановках?

- Кто являются ответственными за безопасное ведение работ?

- За что отвечает выдающий наряд,   распоряжение на работы в электроустановках?

- Кто определяет необходимость и возможность безопасного выполнения работы?

- За что отвечает допускающий к работам в электроустановках?

- На каких лиц должно быть оформлено письменное указание руководителя организации о предоставлении прав?

- Кому может быть передано по телефону, радио или с нарочным разрешение  на продление наряда?

- Каким образом может быть передано разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск выполняющему подготовку рабочего места в электроустановках?

- Разрешается ли изменять предусмотренные нарядом меры по подготовке рабочих мест в электроустановках?

- Каким образом допускающий перед допуском должен убедиться в выполнении технических мероприятий по подготовке рабочего места в электроустановках?

- На кого возлагается, после допуска, надзор за соблюдением бригадой требований безопасности при работах в электроустановках?

- Как надлежит поступить с бригадой при обнаружении нарушений ПТБ или выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих?

- Что должен сделать допускающий после получения наряда, в котором оформлено полное окончание работ в электроустановках?

- Допускается ли включение выведенного в ремонт электрооборудования или электроустановки до полного окончания работ в отсутствие бригады?

- Какое из нижеперечисленных мероприятий не относится к техническим мероприятиям, обеспечивающим безопасное производство работ в действующих электроустановках со снятием напряжения?

- Чем должен быть образован видимый разрыв в электроустановках выше 1000 В с каждой стороны, откуда коммутационным аппаратом может быть подано напряжение на рабочее место?

- В каких случаях, при подготовке рабочего места, необходимо после отключения разъединителей визуально убедиться в их отключенном положении и отсутствии шунтирующих перемычек?

- Какие меры должны быть приняты в электроустановках выше 1000 В для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, которыми может быть подано напряжение к месту работы?

- Чем определяется отключенное положение коммутационных аппаратов до 1000 В с недоступными для осмотра контактами?

- Где должны быть вывешены плакаты "Не включать! Работают люди"?

- Какие осмотры мачтовых и столбовых ТП и КТП допустимы без отключения питающей линии напряжением выше 1000 В?

- Укажите все меры безопасности, которые должны быть соблюдены при допуске к работе на мачтовых ТП и КТП?

- В каких случаях должны быть заперты на замок приводы разъединителей, выключателей нагрузки, шкафы и щиты на мачтовых трансформаторных подстанциях?

- Какое напряжение должны иметь светильники в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных?

- Что необходимо сделать перед началом работ с ручными электрическими машинами, переносными электроинструментом и светильниками?

- Что необходимо сделать при обнаружении неисправности в работе ручных электрических машин, переносного электроинструмента  и светильников?

- Должны ли отключаться при исчезновении напряжения переносные электрические светильники от электрической сети?

- Какую группу должны иметь водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ?

- При каком ветре не допускается работа грузоподъемных машин?

- Кто относится к категории командированного персонала при выполнении работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых энергоустановках?

- Кто выдает удостоверения о проверке знаний норм и правил при работах в электроустановках командировочному персоналу?

Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утв. Минэнерго РФ 30.06.2003), СО 153-34.03.603-2003.

- Какое определение принято в инструкции для термина "Напряжение прикосновения"?

- Какие из перечисленных  средств  относятся к основным  изолирующим электрозащитным средствам для  электроустановок напряжением выше 1000 В?

- Какие из изолирующих электрозащитных средств относятся к основным для электроустановок напряжением до 1000 В?

- Какие из изолирующих электрозащитных средств относятся к дополнительным для электроустановок напряжением выше 1000 В?

- Какие изолирующие электрозащитные средства относятся к дополнительным для электрических установок напряжением до 1000 В?

- Можно ли использовать дополнительные электрозащитные средства без основных?

- Какая маркировка должна быть на средствах защиты, допущенных к использованию в электроустановках?

- Какие меры должен предпринять персонал при обнаружении непригодности средств защиты?

- За что отвечают лица, получившие средства защиты в индивидуальное пользование?

- Что обязан сделать персонал перед каждым применением средств защиты?

- Какие электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты должны быть пронумерованы?

- Если средство защиты состоит из нескольких частей, то какие номера, знаки, штампы на них должны быть нанесены?

- Какие сведения должны содержаться в штампе, наносимом на средства защиты, выдержавшие испытания, применение которых зависит от напряжения электроустановки (штанги, измерительные клещи..)?

- Какие сведения должны содержаться в штампе, наносимом на средства защиты, выдержавшие испытания, применение которых не зависит от напряжения электроустановки (перчатки, боты, галоши...)?

- Каким напряжением испытываются основные изолирующие электрозащитные средства, предназначенные для электроустановок напряжением выше 1 кВ до 35 кВ?

- Какие защитные средства должны применяться при замене предохранителей (под напряжением) в электроустановках напряжением выше 1000 В?

- Назначение автоматических сигнализаторов наличия напряжения индивидуальных:

- Какие правила пользования сигнализаторами наличия напряжения?

- Какое назначение электроизмерительных клещей?

- К каким электрозащитным средствам относятся диэлектрические перчатки в электроустановках до 1000 В?

- С какой маркировкой разрешается использовать диэлектрические перчатки?

- Какая должна быть длина диэлектрических перчаток?

- Какие необходимо соблюдать правила при пользовании диэлектрическими перчатками?

- Каковы требования к щитам (ширмам), применяющимся для временного ограждения токоведущих частей, находящихся под напряжением?

- Какие данные выбиваются на бирке, прикрепленной к переносному заземлению?

- Для защиты от каких факторов предназначены каски?

- В каких случаях  каска защитная должна изыматься из эксплуатации?

- Какие необходимо соблюдать правила при пользовании касками?

- Перечислите, что должно входить в комплект защиты от действия электрической дуги:

Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (утв. членом Правления, техническим директором ОАО РАО «ЕЭС России» 21.06.2007).

- Каким способом можно приближаться к пострадавшему при отсутствии средств индивидуальной защиты, если он лежит в зоне шагового напряжения?

- Как необходимо поступить в случае необходимости освобождения пострадавшего от действия электрического тока свыше 1000 В, если он находится в РУ?

- На какое минимальное расстояние следует оттащить пострадавшего, для оказания первой помощи, от электрооборудования выше 1000 В находящегося в помещении?

- Какими правилами необходимо руководствоваться (в отсутствии крайних случаев) при освобождении пострадавшего от действия электрического тока при напряжении до 1000 В?

- На какое расстояние от лежащего на земле провода следует оттащить пострадавшего под ЛЭП?

- Как следует эвакуировать пострадавшего из зоны действия электрического тока?

- Какие действия должен предпринять очевидец во время приближения к пострадавшему в первые секунды оказания помощи, если пострадавший не подает признаков жизни?

- Какие действия должен предпринять очевидец во время приближения к пострадавшему в первые секунды оказания помощи, если рукав или штаны пострадавшего пропитаны кровью или возле него лужа крови более метра?

- Какие действия должен предпринять очевидец во время приближения к пострадавшему в первые секунды оказания помощи, если пострадавший лежит в позе "лягушки"?

- Какие действия должен предпринять очевидец во время приближения к пострадавшему в первые секунды оказания первой помощи, если конечности пострадавшего находятся в неестественном положении?

- Какие действия следует предпринять в первую очередь при травматической ампутации конечности?

- Какие действия следует предпринять очевидцу при обнаружении у пострадавшего признаков биологической смерти?

- При каких признаках биологической смерти, очевидец имеет право не приступать к оказанию первой медицинской помощи?

- Какие должны соблюдаться правила по определению признаков клинической смерти в результате несчастного случая до начала оказания первой медицинской помощи?

- Каково минимальное время определения пульса на сонной артерии пострадавшего в результате несчастного случая?

- Что необходимо сделать с поясным ремнем пострадавшего до начала проведения непрямого массажа сердца?

- Что необходимо сделать перед тем как преступить к реанимации?

- Правила нанесения прекардиального удара по грудине?

- Как следует продавливать грудную клетку пострадавшего при проведении непрямого массажа сердца и безвентиляционной реанимации?

- Когда можно начинать каждое следующее надавливание на грудную клетку пострадавшего при проведении непрямого массажа сердца?

- Что следует предпринять, если при искусственной вентиляции легких способом "изо рта в рот" первая попытка вдоха оказалась неудачной?

- Необходимо ли при проведении искусственной вентиляции легких разжать челюсти пострадавшему?

- В каком случае искусственное дыхание пострадавшему можно проводить только с помощью защитной маски?

- Какие действия следует предпринять при необходимости проведения пострадавшему искусственной вентиляции легких, когда проведение ИВЛ "изо рта в рот" представляет угрозу для здоровья спасателя, а защитной маски нет?

- В каком положении следует удерживать ноги пострадавшего при проведении реанимации, если помощь пострадавшему оказывают три человека?

- Сколько времени может проводить комплекс сердечно-легочной реанимации мужчина со средними физическими данными?

- Какой персонал может применять автоматический дефибриллятор?

- В каких случаях нельзя использовать дефибриллятор?

- Какова должна быть последовательность действий при оказании помощи в случае кратковременной потери сознания?

- Каковы должны быть действия по оказанию помощи пострадавшему в случае голодного обморока?

- Какие действия следует предпринять в случае теплового или солнечного удара?

- Какова правильная последовательность действий при оказании помощи в случаях сильного кровотечения из ран плеча, предплечья, ладони?

- Какова правильная последовательность действий при оказании помощи в случаях сильного кровотечения из раны на бедре?

- Какие действия следует предпринять в случае ранения грудной клетки?

- В каких случаях при переломах костей на место перелома накладывается шина?

- В каком случае при переломах костей наложение шины производится после приема пострадавшим обезболивающего и начала действия обезболивающего?

- Какой порядок действий необходимо предпринять при переломе бедренной кости, повреждении коленного сустава и костей голени, если из раны в области перелома обильно вытекает кровь и видны отломки костей?

- Какое минимальное количество участников необходимо при перекладывания пострадавшего способом «скрутка»?

- Какое минимальное количество участников необходимо при перекладывания пострадавшего способом «нидерландский мост»?

- Как правильно оказать первую помощь в случае наличия у пострадавшего термических ожогов без повреждения целостности кожи и ожоговых пузырей?

- Как правильно оказать первую помощь в случае наличия у пострадавшего термических ожогов с повреждением целостности кожи и ожоговых пузырей?

- Что следует сделать в случае ранения глаза?

- Что следует сделать при попадании в глаза химических веществ?

- При попадании каких едких химических веществ в глаза, не допускается промывать глаза водой?

- Как правильно оказать помощь пострадавшему при поражении электрическим током?

- Что необходимо предпринять, если в случае утопления у пострадавшего есть пульс на сонной артерии, но нет сознания более 4 минут?

- Каковы должны быть действия по оказанию первой помощи пострадавшему в случаях укусов змей и ядовитых насекомых?

- Какую помощь следует оказать в случае болей в груди?

Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (утв. Минтопэнерго РФ 01.01.1999), СО 153-34.03-204.

- Кто может быть допущен к работе с электрифицированным инструментом 2 и 3 классов?

- Электроинструмент каких классов не заземляется?

- Разрешается ли работа с электроинструментом на приставных лестницах, стремянках?

- Какое напряжение должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных?

- Когда должны подвергаться полному техническому освидетельствованию грузоподъемные механизмы, не подлежащие регистрации в органах технадзора?

- Какие данные записывает лицо, производившее освидетельствование грузоподъемного механизма в Журнал учета и осмотра такелажных средств механизмов и приспособлений?

- Когда требуется заземлять лебедку с ручным приводом?

- Какие стальные канаты, применяемые на грузоподъемных механизмах, допускаются к использованию?

- В каких случаях бракуется стальной строп по состоянию внешней поверхности?

- Как должны быть обработаны деревянные детали лестниц?

- Какая должна быть общая максимальная длина деревянной приставной лестницы?

- Груз какой массы разрешено поднимать (опускать)  по приставной лестнице?

- Hа какой высоте при работе с подвесных, приставных и раздвижных лестниц следует применять предохранительный пояс?

- Когда должны проводиться периодические осмотры деревянных лестниц и стремянок лицом, осуществляющим контроль за их состоянием?

- Какая периодичность испытаний переносных металлических лестниц и стремянок?

- Каким требованиям должны отвечать леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте 1,3 м и более?

- Допускается ли применение неинвентарных лесов?

- При каких условиях леса и подмости высотой до 4 м допускаются к эксплуатации?

- В каких случаях запрещается использование предохранительных поясов?

- Кто допускается к выполнению самостоятельных верхолазных работ?

- В каких случаях допускается проведение сварочных и других огневых работ без оформления письменного разрешения (наряда)?

Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях (утв. Постановлением Минтруда и социального развития РФ от 24.10.2002 № 73).

- Подлежит ли расследованию несчастный случай происшедший с работником предприятия при следовании по заданию работодателя к месту выполнения работ или обратно на общественном транспорте?

- Подлежит ли расследованию несчастный случай происшедший с работником предприятия при следовании по заданию работодателя к месту выполнения работ или обратно пешком?

- Какие события, в результате которых работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) подлежат расследованию в порядке, установленном Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях?

- Могут ли быть включены в состав комиссии, занимающейся расследованием несчастных случаев, лица, осуществляющие (осуществлявшие) непосредственный контроль за работой пострадавшего?

- В случае несчастного случая, происшедшего с лицом, направленным в установленном порядке для выполнения работ к другому работодателю и работавшими там под его руководством и контролем, кто должен формировать и возглавлять комиссию по расследованию этого несчастного случая?

- В случае несчастного случая, происшедшего с лицом, выполнявшими работу по заданию работодателя (его представителя) на выделенном в установленном порядке участке сторонней организации, кто должен формировать и возглавлять комиссию по расследованию этого несчастного случая?

- Где хранятся Акты о расследовании несчастных случаев, если по результатам расследования установлено, что несчастный случай не связан с производством?

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (утв. постановлением Госгортехнадзора России от 31.12.1999 № 98),            ПБ 10-382-00.

- В каком документе должна быть указана возможность работы крана во взрыво- и пожароопасной среде (с указанием категории среды и класса взрыво- и пожароопасного помещения)?

- Какова величина  напряжения ремонтного освещения кранов?

- Для чего служат ограничители грузоподъемности (грузового момента), устанавливаемые на кранах стрелового типа (кроме консольных)?

- Какие краны должны быть оборудованы ограничителями рабочих движений для автоматического отключения механизмов подъема, поворота и выдвижения стрелы на безопасном расстоянии от крана до провода линий электропередачи?

- В соответствии с чем должна производиться установка кранов в зданиях, на открытых площадках и других участках производства работ?

- В соответствии с чем должна производиться установка кранов для выполнения строительно - монтажных работ?

- Как должна производиться установка стрелового самоходного крана для производства работ?

- На каком минимальном расстоянии от основания откоса котлована (канавы) до ближайших опор крана при глинистом грунте и глубине котлована 4 м можно устанавливать стреловые самоходные краны?

- Требования к изготовлению и испытанию съемных грузозахватных приспособлений и тары:

- Требования к маркировке съемных грузозахватных приспособлений:

- Кем выдается разрешение на пуск крана в работу после его регистрации?

- Какому виду освидетельствования должны быть подвергнуты до пуска в работу грузоподъемные краны?

- С какой целью осуществляется техническое освидетельствование грузоподъемной машины?

- Что входит в объем полного технического освидетельствования крана?

- Что включает в себя частичное техническое освидетельствование крана?

- Кто дает разрешение на дальнейшую работу крана при положительных результатах его технического освидетельствования?

- В какой документ должны заноситься сведения о ремонтах кранов, вызывающих необходимость внеочередного полного технического освидетельствования?

- Сроки периодических осмотров съемных грузозахватных приспособлений и тары:

- В какие сроки в процессе эксплуатации владелец должен проводить осмотр траверс, клещей и других захватов и тары?

- В какие сроки осуществляется проверка знаний лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами?

- В каких случаях должны назначаться стропальщики?

- В каких случаях к строповке груза могут допускаться рабочие основных профессий, дополнительно обученные профессии стропальщика по сокращенной программе?

- Как оформляется допуск к работе крановщиков, их помощников, слесарей, электромонтеров, наладчиков приборов безопасности и стропальщиков?

- Работы, которые производятся под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами:

- Какой организацией должны быть разработаны способы правильной строповки и зацепки грузов?

- В каких случаях работа крана должна быть прекращена?

- Случаи и порядок выдачи наряда-допуска на выполнение работ кранами:

- Порядок работы стреловых самоходных кранов вблизи линий электропередачи:

- Общие сведения о проекте производства строительно-монтажных работ кранами:

Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) (утв. постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003 № 87), ПБ 10-611-03.

- В соответствии с какими правилами необходимо осуществлять эксплуатацию электрического оборудования подъемников?

- Какой наибольший уклон допускается при работе подъемника без опор?

- Каким должен быть размер пола люльки подъемника?

- Каким должен быть диаметр пола круглой люльки подъемника?

- Какую  минимальную высоту должны иметь  ограждения люльки (площадки) подъемника?

- Какими устройствами для безопасного производства работ должны быть оборудованы подъемники?

- Для каких подъемников необходимо установка анемометров?

- Что следует предпринять при отказе гидропривода подъемника?

- Каким должно быть напряжение питания подъемников?

- Каким должно быть напряжение рабочего и ремонтного освещения подъемников на базе автомобилей и тракторов?

- При каком напряжении подъемников необходимо выполнить заземление или зануление электрооборудования для защиты людей от поражения электротоком?

- В соответствии с какими Правилами должны быть заземлены во время работы подъемники с электрическим приводом и питанием от внешней цепи?

- Что указывается на металлической  табличке, прикрепленной к подъемнику?

- Какие условия должны соблюдаться при отправке подъемников для работы в другие регионы?

- В каких случаях должно быть получено разрешение на пуск в работу подъемника, подлежащего регистрации в органах Госгортехнадзора?

- Как оформляется разрешение на эксплуатацию съемных грузозахватных приспособлений и тары?

- Какова периодичность частичного технического освидетельствования подъемников?

- Какова периодичность полного технического освидетельствования подъемников?

- Что включает в себя частичное техническое освидетельствование подъемника?

- Что включает в себя полное техническое освидетельствование подъемника?

- Какой нагрузкой проводятся статические испытания подъемников?

- Каким грузом проводят динамические испытания подъемника?

- Каким грузом должен быть отрегулирован ограничитель предельного груза подъемника?

- Кто дает разрешение на дальнейшую работу подъемника, прошедшего периодическое техническое освидетельствование?

- В какие сроки проводится периодический осмотр, а также ремонт подъемников?

- Какие мероприятия необходимо выполнить руководству предприятия, организации для обеспечения содержания подъемников в исправном состоянии и безопасных условий их работы?

- Кто осуществляет надзор за безопасной эксплуатацией подъемников?

- Кто ведет учет подъемников, не подлежащих регистрации в органах Ростехнадзора?

- В каких случаях подъемник не допускается к работе?

- В какие сроки осуществляется периодическая проверка знаний лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемниками?

- Укажите основные обязанности лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками?

- Допускается ли совмещение обязанностей специалиста, ответственного за содержание подъемников в исправном состоянии, и лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками?

- Возможна ли работа подъемника в тех случаях, когда зона обслуживания не просматривается с поста управления и нет радио или телефонной связи между машинистом и находящимися в люльке рабочими?

- В каких случаях назначается сигнальщик для передачи сигналов машинисту подъемника от находящихся в люльке рабочих?

- Где проводят подготовку и аттестацию машинистов и обслуживающего персонала подъемников?

- Как оформляются результаты аттестации и  периодической проверки знаний обслуживающего подъемники персонала?

- Из какого персонала назначают сигнальщиков при работе подъемника?

- Кто устанавливает порядок, при котором обслуживающий персонал обязан проводить техобслуживание и ремонт подъемника и грузозахватных устройств?

- Каковы обязанности машинистов подъемников перед началом работы?

- При каких условиях осуществляется допуск подъемника к работе?

- Какие данные должны быть нанесены на табличках, установленных на находящихся в эксплуатации подъемниках?

- В каких случаях грузозахватные устройства, применяемые для погрузки (выгрузки) груза на площадку люльки, и тара не допускаются к работе?

- Как должно производиться перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки?

- Каким должно быть освещение в местах производства работ подъемником?

- В каком порядке выдается наряд-допуск при работе подъемника на действующих подстанциях и ЛЭП вблизи находящихся под напряжением проводов и оборудования, если работы с подъемником выполняются персоналом, эксплуатирующим электроустановки, а машинист подъемников находится в штате энергопредприятия?

- При каком условии может быть выдан наряд-допуск при производстве работ подъемником в охранной зоне ЛЭП?

- Hа каком расстоянии от линий электропередачи или воздушной электрической сети более 42 В возможна работа подъемника без наряда-допуска?

- По непосредственным руководством какого ответственного лица должна производиться работа подъемника вблизи линии электропередачи?

- Соблюдение каких требований при производстве работ подъемником обязаны обеспечить владелец и организация, проводящая работы?

- При каких условиях прекращается работа подъемника?

- Каким образом должна поддерживаться связь между рабочими, находящимися в люльке, и машинистом подъемника при подъеме люльки на высоту более 22 м?

- Допускается ли перемещение подъемника с находящимися в люльке людьми или грузом?

- Каким требованиям должна удовлетворять площадка для работы подъемника?

- Как следует устанавливать подъемник для производства работы?

- В какие сроки руководители и специалисты, занятые проектированием, изготовлением, реконструкцией, техническим диагностированием и экспертным обследованием, ремонтом и эксплуатацией подъемников, должны пройти проверку знаний ПБ 10-611-03?

- Укажите правильное определение подъемника:

- Для чего предназначены выносные опоры подъемников?

- Что включает в себя понятие "грузоподъемность подъемника"?

- Как определяется  высота подъема подъемника?

- Как определяется длина вылета при работе подъемника?

- Как определяется зона обслуживания подъемника?

Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (утв. постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 04.10.2000 № 68), ПОТ Р М-012-2000.

- К каким видам работ относятся работы на высоте?

- К каким видам работ относятся верхолазные работы?

- Какие бывают причины падения работников с высоты?

- Как оформляется допуск к производству верхолазных работ?

- Какова может быть максимальная длина приставных лестниц?

- Какими устройствами снабжаются приставные лестницы и стремянки предотвращающими возможность сдвига и опрокидывания их при работе?

- Какие предъявляются требования по ТБ при работе с приставных лестниц на высоте более 1,3 м?

- При выполнении каких работ не допускается работать на переносных лестницах и стремянках без площадок?

- Какие меры должны быть приняты при работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением транспортных средств или людей для предупреждения ее падения?

- В открытых распредустройствах какого напряжения допускается использование металлических лестниц?

- Для каких видов работ предназначаются монтерские когти?

- Для каких видов работ предназначаются монтерские лазы, универсальные лазы?

- Какие дефекты должны отсутствовать на металлических деталях когтей и лазов?

- Кто несет ответственность за исправное состояние когтей и лазов?

- Срок службы когтей, лазов (кроме шипов)?

- На подножке когтя, лаза должны быть нанесены:

- Перед подъемом на опору необходимо тщательно осмотреть когти и лазы и убедиться, что:

- Периодичность статических испытаний когтей и лазов?

- Какова должна быть масса предохранительного пояса?

- Какие знаки, обозначения и клейма должны быть нанесены на предохранительные пояса?

- На какое напряжение, как правило, должен применяться ручной электрифицированный инструмент при работе на высоте?

- Какие действия не допускаются при работе с ручным электрифицированным инструментом на высоте?

- Какие требования предъявляются к рабочим, выполняющим работы ручным электрифицированным  инструментом на высоте?

Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемниками, ТИ 36-22-20-03.

- В какие сроки проводится периодическая проверка знаний лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками?

- Каковы обязанности лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками?

- В каком случае лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками обязано непосредственно руководить работами?

- На каких поверхностях не допускается установка подъемников?

- Что должно выполнить лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками, при работе подъемника вблизи ЛЭП?

- При работе подъемника вблизи линии электропередачи лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками, должно:

- На что должно обратить особое внимание лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками, при инструктаже рабочих люлек, машинистов и стропальщиков?

- В каких случаях лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками, обязано прекратить работу подъемника?

Типовая инструкция по безопасному ведению работ для рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке), ТИ 36-22-22-03.

- Кто имеет право быть назначенным рабочим люльки?

- Каким образом оформляется допуск рабочих люльки к работам на подъемниках?

- В каких случаях при работе на вышке должен назначаться сигнальщик?

- Какова должна быть минимальная площадь пола люльки из расчета на одного рабочего?

- С какими документами должен быть ознакомлен рабочий люльки перед началом работы?

- Что должен выполнить рабочий после входа в люльку?

- В каких случаях рабочий люльки обязан прекратить работу или не приступать к ней?

- В каких случаях разрешается переезжать с одного места на другое на подъемнике?

- За что несут ответственность рабочие люльки, обученные и аттестованные в установленном порядке, имеющие на руках производственную инструкцию?

Тема: III. Пожарная безопасность.

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (утв. приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313), ППБ 01-03.

- Должны ли быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждой мастерской объекта?

- В каком случае в зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара?

- Разрешается ли использование противопожарного расстояния между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования для стоянки транспорта?

- Разрешается ли на территории организаций устройство свалок горючих отходов?

- Допускается ли прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами горючих веществ?

- Допускается ли прокладка транзитных электросетей через склады и производственные помещения?

- Какое количество ЛВЖ и ГЖ разрешается хранить на рабочих местах?

- На каком расстоянии должны располагаться скирды (стога), навесы и штабели грубых кормов до линий электропередач?

- Разрешается ли использование, при выполнении электросварочных работ, в качестве обратного проводника внутренних железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования?

- Какие вещества относятся к разряду малоопасные по потенциальной опасности вызывать пожар?

- Какая должна быть температура вспышки жидких веществ относящихся к разряду малоопасных по потенциальной опасности вызывать пожар?

- Какое минимально допустимое время воспламенения от действия газовой горелки твердых веществ и материалов относящихся к разряду малоопасных по потенциальной опасности вызывать пожар?

- На складах какой степени огнестойкости должны хранится малоопасные вещества и материалы?

- На складах какой степени огнестойкости должны хранится опасные вещества и материалы?

- На складах какой степени огнестойкости должны хранится особо опасные вещества и материалы?

- Разрешается ли хранение особо опасных и опасных веществ и материалов в одном складе?

- К какому классу относятся пожары, связанные с горением электроустановок?

- Сколько ручных огнетушителей должно размещаться в общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже?

- Какое количество огнетушителей, при отправлении с предприятия на перезарядку, допускается оставлять без замены заряженными огнетушителями?

- Какими огнетушителями должны оснащаться помещения категории А, предельной защищаемой площадью 200 м2, имеющих класс пожара, связанный с горением электроустановок (Е)?

- Для тушения каких очагов пожара предназначены асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок?

Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (утв. ОАО РАО «ЕЭС России» 09.03.2000, 3-е издание с изменениями и дополнениями), СО 34.03.301-00 (ВППБ 01-02-95).

- Hа кого возлагается ответственность за пожарную безопасность отдельных цехов, лабораторий, мастерских и др.?

- Как часто пересматриваются инструкции о мерах пожарной безопасности?

- Какой персонал должен проходить  противопожарную подготовку?

- Кто проводит вводный инструктаж по пожарной безопасности?

- Кто проводит первичный, повторный и внеплановый инструктаж с включением в их тематику вопросов по пожарной безопасности?

- Какие требования должна содержать инструкция о мерах пожарной безопасности в цехах, лабораториях, мастерских, складах?

- Какую величину запаса смазочных материалов можно хранить на рабочем месте?

- Огнетушители какой массы должны устанавливаться на высоте не более 1,0 метра от пола?

- Письменный допуск на тушение энергетического оборудования под напряжением до 0,4 кВ выдается:

- Какое расстояние должно быть от ствола до оборудования, находящегося под 0,4 кВ при тушении компактной струей?

- Какие огнетушители допускается использовать при тушении пожара оборудования, находящегося под напряжением?

- Какое расстояние должно быть до оборудования, находящегося под напряжением до 10 кВ, при тушении пожара углекислотными огнетушителями?

- Какие требования при тушении электроустановок, находящихся под напряжением, личный состав подразделений ГПС МВД России, ведомственной пожарной охраны и персонал энергопредприятий обязан выполнять?

- Кто разрешает отключать оборудование в зоне пожара?

Правила пожарной безопасности в лесах (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 30. 06.2007 № 417.

- Как следует производить сжигание мусора в период пожароопасного сезона?

- Разрешается ли выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям?

- Как следует укладывать порубочные остатки на месте рубки?

- Разрешается ли сжигание порубочных остатков от летней заготовки древесины и порубочных остатков, собранных при весенней доочистке мест рубок (лесосек), в период пожароопасного сезона?

- Разрешается ли наличие горючих материалов на просеках, на которых находятся линии электропередачи?

- Какие мероприятия должны выполняться при строительстве, реконструкции и эксплуатации ВЛ и линий связи?

Типовая инструкция по применению и техническому обслуживанию огнетушителей на энергетических предприятиях (утв. членом Правления, техническим директором ОАО РАО «ЕЭС России» 23.10.2007).

- Какова может быть максимальная масса переносного огнетушителя?

- Какова может быть максимальная масса передвижного огнетушителя?

- На какие типы подразделяют огнетушители по виду применяемого огнетушащего вещества?

- Что из ниже перечисленного можно тушить порошковыми огнетушителями?

- Какие огнетушители необходимо использовать при возможности возникновения на защищаемом объекте значительного очага пожара (предполагаемый пролив горючей жидкости может произойти на площади более 1 м2)?

- Электроустановки какого класса напряжения допускается тушить порошковыми закачными огнетушителями?

- Каким образом должны быть установлены огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг?

- Каким образом должны быть установлены огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более?

- Как следует держать в рабочем положении порошковый огнетушитель?

- Что включает в себя техническое обслуживание огнетушителей?

- Кем должно проводиться техническое обслуживание огнетушителей?

- Что включает в себя первоначальная проверка огнетушителя перед вводом его в эксплуатацию?

- Как часто должна проводиться проверка огнетушителя, включающая в себя только осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя?

- Как часто каждый углекислотный или порошковый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должен быть перезаряжен?

- Какое расстояние от распыливающего сопла и корпуса огнетушителя до токоведущих частей необходимо соблюдать при тушении электрооборудования при помощи газовых или порошковых огнетушителей?

- Раструб какого огнетушителя с гибким шлангом должен иметь ручку для защиты руки оператора?

Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 263), СО 153-34.03.305-2003.

- Какие виды работ относятся к "огневым работам"?

- Какими документами устанавливается на предприятии порядок подготовки и проведения огневых работ?

- Какие документы выдаются пеpсоналу, допущенному к пpоизводству сваpочных pабот на энеpгопpедпpиятии?

- Что означает  изъятие  талона  на производство огневых работ?

- Какое разрешение  выдается для производства огневых работ на постоянных и временных местах?

- Что является разрешением на производство огневых работ во временных местах?

- Кто имеет право выдавать наряд на огневые работы?

- Каковы обязанности ответственного руководителя (огневых) работ, выполняемых по наряду?

- Как часто производитель работ, с применением  пайки, сварки, газорезки и т.п., должен производить осмотр рабочего места?

- Как часто проверяется наличие первичных средств пожаротушения на месте огневых работ?

- Разрешается ли расширение рабочего места и объема огневых pабот, определенных нарядом?

СО 34.20.802-2002. Инструкция по расследованию и учету пожаров на объектах энергетики.

- Участвуют ли в комиссиях по расследованию пожаров, происшедших по вине сторонних организаций, представители этих организаций?

- Должны ли акты расследования  направляться в адрес сторонних организаций, если пожар возник по их вине?

- Какие работы могут производится в зоне пожара?

- Когда должно быть начато и завершено расследование пожара?

- Кто устанавливает регламент работы комиссии по расследованию пожара?

- Какие пожары подлежат статистическому учету?

- Какие случаи пожаров подлежат статистическому учету?

И 34.00-012-84 (РД 34.12.202). Инструкция по организации противопожарных тренировок на энергетических предприятиях и в организациях Минэнерго СССР, 1984г.

- Как часто должен участвовать в противопожарной тренировке каждый работник из числа оперативного и ремонтного персонала предприятий сетей?

- Кто принимает участие в совместной противопожарной тренировке?

- Разрешается ли применять первичные средства пожаротушения при противопожарных тренировках?

- Обязателен ли разбор действия участников противопожарной тренировки?

- Какие сроки проведения повторной противопожарной тренировки в случае  неудовлетворительного решения задач очередной объектовой тренировки?

- В каком случае противопожарная тренировка должна быть проведена повторно?

- Какие сроки проведения повторной противопожарной тренировки в случае неудовлетворительного решения задач очередной противопожарной совместной тренировки?

- Какие меры должны быть приняты, если участник противопожарной тренировки получил неудовлетворительную оценку?

- В каком случае участнику плановой тренировки назначается внеочередная проверка знаний?