ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень необходимых СИЗ,  приборов,  инструмента и приспособлений

Оргкомитет соревнований должен обеспечить этап следующими комплектами СИЗ, приборами, инструментом и приспособлениями:

Овальный соединитель типа СОАС-50-2А  -2 шт. на каждую бригаду;

Указатель напряжения 10 кВ - 2 шт.

Прибор для проверки исправности указателя	 напряжения - 2 шт.

Переносное  заземление для проводов  ВЛ напряжением 10 кВ-	 2 комп.

И штанга для наложения заземления	 - 2 шт.

Или КШЗ-10	( вместо ПЗЗ и штанг)  -2 комп.

Перчатки  диэлектрические - 4 пары

Заземлитель инвентарный	- 2 шт.

Сигнализатор  напряжения  индивидуальный		- 2 шт.

Пояс предохранительный	лямочный, 	с  регулируемыми

плечевыми и ножными ремнями (лямками) - 2 шт.

Каска  защитная	 - 4 шт.

Плакаты безопасности - 2 комплекта

Прибор для определения стрелы провеса провода		- 1 шт.

Лазы  монтерские для подъема на ж/б опору	  - 2 шт.

Раскрепляющее устройство	 - 2 комплекта.

Набор монтерского инструмента	 - 1 комплект

Блок полиспастный, грузоподъёмностью до  0,5 т.	 - 1 шт.

Приспособление для установки овального соединителя проводов  типа МИ-230А  - 1 шт.

Тяговый канат (капроновый) диаметром  16  мм длиной  -  не менее  30  м.

Зажим монтажный клиновой - 2 шт.

Ножовка по металлу - 1 шт.

Щетка металлическая	 - 1 шт.

Ерш для подготовки овального соединителя	  1 шт.

Лопата штыковая - 2 шт.

Бесконечный канат длиной не менее 20 м.	 1 комплект

Трамбовка ручная - 1 шт.

Аптечка первой помощи 	- 1 шт.

Технический вазелин или смазка ЗЭС - 2 банки

Проволока для вязки    А-50 -  -30 м

Ветошь - 4  кг.